Приложение к электронной версии контракта № ________________________ от «__» _________ 2026 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту трубопроводов горячего водоснабжения в здании Роскомнадзора

Необходимо выполнить работы по ремонту трубопроводов горячего водоснабжения, с использованием запчастей и материалов Подрядчика, согласно спецификации (Приложение к техническому заданию).

Организация и выполнение Работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации по охране труда, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, утверждённых Минздравом России государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.

Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Все используемые материалы должны соответствовать соответствующим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации: строительным нормам и правилам, государственным стандартам, сводам правил по проектированию и строительству.

Подрядчику необходимо обеспечить:

- ограждение рабочей зоны и нести ответственность за безопасность передвижения в рабочей зоне;

- ликвидацию рабочей зоны, уборку мусора, материалов и разборку ограждений после окончания работ по ремонту трубопроводов горячего водоснабжения.

Порядок выполнения работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие циркуляционного насоса ГВС | шт | 2 |
| 2 | Установка циркуляционного насоса ГВС | шт | 2 |
| 3 | Снятие трубопровода ГВС | м.п. | 6 |
| 4 | Установка трубопровода ГВС Ф20 мм | м.п. | 6 |
| 5 | Теплоизоляция трубопровода ГВС | м.п. | 6 |
| 6 | Гидравлические испытания трубопровода ГВС | шт | 1 |
| 7 | Снятие трубопровода канализации ПВХ ф50 мм | м.п. | 6 |
| 8 | Установка трубопровода канализации SML ф50 мм | м.п. | 6 |
| 9 | Снятие шарового крана ф32 мм | шт | 4 |
| 10 | Установка шарового крана ф32 мм | шт | 4 |
|  | Материалы: |  |  |
| 11 | Труба чугунная без раструбная SML ф50мм, расходники SML | м.п. | 6 |
| 12 | Труба стальная ВГП оцинкованная ф20мм, расходники оцинкованные | м.п. | 6 |
| 13 | Краны шаровые ф32, 20 мм | шт | 5 |

- Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком с даты заключения контракта в течение 14 рабочих дней.

- Подрядчик в течении 1 рабочего дня после подписания государственного контракта направляет в адрес Заказчика уведомление о времени выполнения Работ с предоставлением списка работников, по электронной k.vorobyev@rkn.gov.ru

Порядок оплаты

Оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании Счета, Акта выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.

Порядок сдачи и приемки Работ

Приемка результатов выполненных Работ проводится путем проверки полноты и качества выполненных Работ.

При сдаче результата выполненных Работ Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата выполненных Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований

Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт и 1 (один) экземпляр счета.

Заказчик в течение 10  рабочих дней с момента предоставления Акта и счета Подрядчиком, осуществляет приемку выполненных Работ.

В случае отсутствия у Заказчика замечаний к качеству выполненных Работ Подрядчиком, Заказчик подписывает Акты и направляет один экземпляр Акта Подрядчику.

В случае отказа от подписания Акта Заказчиком, составляется Акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения и направляется в адрес Подрядчика в течение одного рабочего дня с даты его подписания. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта с перечнем выявленных недостатков устраняет указанные недостатки за свой счет.

После устранения недостатков, указанных в Акте с перечнем выявленных недостатков, в течение 1 (одного) рабочего дня, Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату и Акт в 2 (двух) экземплярах.

Подписанный Сторонами Акт и предоставленный Подрядчиком счет на оплату являются основанием для оплаты выполненных Работ.

Гарантийные обязательства

Подрядчик гарантирует результат произведенных в соответствии с Техническим заданием работ на срок не менее 12 месяцев с даты подписания обеими сторонами Акта выполненных работ, и устранение выявленных недостатков в выполненных работах. Подрядчик в пределах гарантийного обязательства обязуется безвозмездно устранять выявленные в выполненных работах недостатки в срок не более 48 часов с момента обращения Заказчика.

Электронная версия контракта действует до 31.08.2026

Приложение к техническому заданию

Спецификация

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Цена, руб.* | Стоимость, руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие циркуляционного насоса ГВС | шт | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 |
| 2 | Установка циркуляционного насоса ГВС | шт | 2 | 17 000,00 | 34 000,00 |
| 3 | Снятие трубопровода ГВС | м.п. | 6 | 350,00 | 2 100,00 |
| 4 | Установка трубопровода ГВС Ф20 мм | м.п. | 6 | 1 450,00 | 8 700,00 |
| 5 | Теплоизоляция трубопровода ГВС | м.п. | 6 | 350,00 | 2 100,00 |
| 6 | Гидравлические испытания трубопровода ГВС | шт | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7 | Снятие трубопровода канализации ПВХ ф50 мм | м.п. | 6 | 750,00 | 4 500,00 |
| 8 | Установка трубопровода канализации SML ф50 мм | м.п. | 6 | 3 500,00 | 21 000,00 |
| 9 | Снятие шарового крана ф32 мм | шт | 4 | 800,00 | 3 200,00 |
| 10 | Установка шарового крана ф32 мм | шт | 4 | 2 700,00 | 10 800,00 |
|  | Материалы: |  |  |  |  |
| 11 | Труба чугунная без раструбная SML ф50мм, расходники SML | м.п. | 6 | 6 453,30 | 38 719,80 |
| 12 | Труба стальная ВГП оцинкованная ф20мм, расходники оцинкованные | м.п. | 6 | 696,60 | 4 179,60 |
| 13 | Краны шаровые ф32, 20 мм | шт | 5 | 1 796,00 | 8 980,00 |
|  |  |  |  | Итого: 157 279,40 |  |

*Валюта рубль Российской Федерации.

*Указанное значение цены будет снижено пропорционально поданному ценовому предложению участника закупочной сессии, с которым заключается контракт при этом, в случае если при делении на коэффициент снижения образуется более двух значений после запятой, то округление происходит в меньшую сторону.