Приложение №1

к государственному контракту

№_________________________ от ___ июня 2026

Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка водонагревателей.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 30.06.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики
	Значение

	1. 
	Водонагреватель
[image: image1.jpg]



	шт
	2
	Способ подачи воды - напорный

Мощность – не более 1.5 кВт

Объем - не менее 80 л.

Способ крепления – настенный.
Установка – вертикальная.
Ширина - 450±55 мм.
Высота - 750±55 мм.
Глубина - 480±55 мм.
Тип тэна – мокрый.
Подводка – нижняя.
Количество тэнов – не менее 1 шт.

Индикация включения – да.
Тип управления – механическое.
Форма бака – круглая.
Диаметр присоединяемых патрубков - 1/2 дюйм.
Способ нагрева – электрический.
Устройство защитного отключения – да.
Индикация нагрева – да.
Регулировка температуры – да.
Тип водонагревателя – накопительный.
Встроенный термометр – да.
Степень защиты – не менее IPX3.
Напряжение питания 230 В.
Количество баков - не менее 1 шт.

Мах тем-ра нагрева воды - не менее 77 °.
Минимальное давление воды - 0,2-0,5 бар.
Максимальное давление воды – 6-8 бар.
Нагревательный элемент – Трубчатый.
Система защиты человека от поражения электрическим током.
Защита от перегрева – да.
Предохранительный клапан в комплекте.
Гарантия на внутренний бак – не менее 5 лет.
	Соответствие


