Тех задание

|  | Наименование товара | КТРУ/ОКПД | Наименование характеристики | Количество товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник для ручки-скарификатора | 32.50.50.190-00001329 | Диаметр иголки 0,36 (28G) миллиметр Лазерная трёхгранная заточка -Наличие Защитный колпачок- Наличие Совместимость: с устройствами «Контур ТС»- Наличие Количество в упаковке: ≥ 200 штук | 130 | уп |
| 2 | Игла для автоинъектора | 32.50.13.110-00005719 | Размер, мм 32G x 4 Назначение: для подкожного введения инсулина с помощью автоматических шприц-ручек в условиях медицинского учреждения. Тип: одноразовые, стерильные материал: медицинская сталь длина иглы 4 мм наружный диаметр 0,23 мм Винтовая резьба на внутренней части канюли инъекционной иглы -Наличие Количество в упаковке ≥ 100 штук Лазерная трёхгранная заточка- Наличие Защитный колпачок- Наличие Совместимость: с устройствами «Контур ТС» | 50 | уп |

1. Срок поставки: одномоментно, в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

2. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.

3. Требования к товару: наличие регистрационного удостоверения.