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	Наименование товара

	КТРУ/ОКПД
	Наименование характеристики
	Количество товара

	Единица измерения


	1
	Наконечник для ручки-скарификатора
	32.50.50.190-00001329
	Диаметр иголки 0,36 (28G) миллиметр
Лазерная трёхгранная заточка -Наличие
Защитный колпачок- Наличие	
Совместимость: с устройствами «Контур ТС»- Наличие	
Количество в упаковке: ≥ 200	штук
	130
	уп

	2
	Игла для автоинъектора

	32.50.13.110-00005719
	Размер, мм 32G x 4
Назначение: для подкожного введения инсулина с помощью автоматических шприц-ручек в условиях медицинского учреждения.	
Тип: одноразовые, стерильные 
материал: медицинская сталь 
длина иглы 4 мм 
наружный диаметр 0,23 мм
Винтовая резьба на внутренней части канюли инъекционной иглы -Наличие	 
Количество в упаковке	≥ 100	штук
Лазерная трёхгранная заточка- Наличие	
Защитный колпачок- Наличие	
Совместимость: с устройствами «Контур ТС»		
	50
	уп




1. Срок поставки: одномоментно, в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.
2. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.
3. Требования к товару: наличие регистрационного удостоверения.
