ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для изготовления электронных пропусков, используемых для осуществления доступа на территорию организации.

| № | Наименование товара | Сведения о товаре | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесконтактная карта доступа INDALA FlexISO или эквивалент для системы контроля доступа | Тип: бесконтактная карта доступа Материал: PVC (поливинилхлорид) Питающая частота, кГц: 125 Размеры: длина не менее 85 не более 86 мм, ширина не менее 53 не более 54 мм, Диапазон толщины, мм: от 0,73 до 0,76 Температурный диапазон, °С: [минимальное значение не выше минус 30, максимальное значение не ниже плюс 50] Возможность нанесения графической информации: наличие Возможность нанесения графики с обеих сторон: наличие Возможность комбинирования с магнитной полосой, штрих-кодом и различными смарт-чипами: наличие Товар должен обеспечить взаимодействие с товаром, имеющимся в наличии у Заказчика, а именно с интегрированной системой безопасности "Операнд-В1" | шт | 1485 |
| 2 | Пластиковая наклейка UltraCard CR-80 или эквивалент на карты доступа INDALAFlexISO | Пластиковая самоклеющаяся наклейка под печать представляет собой двухслойную пластиковую карту, верхний слой которой изготовлен из пластика PVC, а нижний является подложкой. Изображение печатается на верхнем слое наклейки. Использование наклеек позволяет многократно использовать карты доступа. Толщина наклейки: не более 10 mil (не более 0,254 мм) Общая толщина карты: не более 30 mil (не более 0,762 мм) Размер карты: длина 85,60 мм, ширина 54,00 мм Тип пластика: чистая карта Материал: PVC (поливинилхлорид) Товар должен обеспечивать взаимодействие с оборудованием, имеющимся в наличии у заказчика, а именно с картами доступа INDALAFlexISO или эквивалент в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. | шт | 2984 |
| 3 | Бейдж | Внешний размер (Ш*В), мм: 63*114 Внутренний размер (Ш*В), мм: 59*95 Материал - поливинилхлорид. Толщина не менее 300мкм (две стороны), не менее 150 мкм (одна сторона). Наличие крепления: Нет Тип крепления: Зажим Материал: поливинилхлорид, мягкий, прозрачный Расположение: вертикальное Толщина, мкм: не менее 300 (две стороны), не менее 150 (одна сторона) Предназначен для бесконтактных карт доступа размером 85 х 54 мм. | шт | 2035 |

Требования к порядку поставки, к качеству, упаковке, а также гарантийному сроку товара:

1.Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д.1 (въезд на территорию через пропускной пункт со стороны ул. Максимова, д. 28), в помещения, указанные Заказчиком, поставка Товара осуществляется единовременно.

2. Срок предоставления гарантий качества Товара:12 (двенадцать) месяцев.

3. Объем предоставления гарантий качества Товара: гарантия распространяется на весь Товар, указанный в Спецификации, включая бесплатную замену, в течение вышеуказанного гарантийного срока.

4. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует своему целевому назначению, техническим, функциональным характеристикам и требованиям нормативных и нормативно-технических документов, пожарных и иных норм, установленных для данного вида товара, государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим требованиям (в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека, а также соответствует техническим, качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам, указанным в документах, передаваемых вместе с Товаром.

5. Поставщик гарантирует, что Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Поставщик гарантирует, что Товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6. Срок поставки товара: не более 30 рабочих дней с даты заключения контракта (договора).