Техническое задание на закупку

| № п/п | Наименование существенного условия | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Аварийный ремонт канализационного колодца. |
|  | Сроки (график) выполнения работ / услуг | Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание выполнения работ: 24.07.2026 г.. |
|  | Место выполнения работ / услуг | «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова» - филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, ул. Маяковского д.12 |
|  | Объем и порядок выполнения работ / услуг | Объем выполняемых работ изложен в Спецификации: - Демонтаж люка. - Демонтаж дорожного покрытия. - Монтаж регулировочного кольца на цементно - песчаный раствор. - Монтаж люка на цементно - песчаный раствор. - Очистка колодца от строительного мусора. - Укладка щебёночного покрытия с уплотнением. - Укладка холодного асфальта с уплотнением. |
|  | Требование к качеству, безопасности | Качество выполняемых Исполнителем услуг и восстановительных работ должно отвечать требованиям: - ГОСТ 8020-2016. Межгосударственный стандарт. «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия» (ред. от 16.12.2021); - СП 32.13330.2018. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) (ред. от 28.11.2025); - СП 517.1325800.2022. Свод правил. «Эксплуатация центральных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения» (ред. от 30.07.2025); - ФЗ №416 от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 23.03.2026). Исполнитель в ходе исполнения Контракта обязан соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. Исполнитель является образователем и собственником отходов, образующихся в процессе хозяйственной деятельности Исполнителя при исполнении Контракта. В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. от 23.03.2026) и Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (ред. от 28.12.2025; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026) Исполнитель, как образователь и собственник отходов, несёт ответственность за обращение с отходами и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований охраны труда при оказании услуг, правил пожарной, экологической безопасности и иных нормативных требований, предъявляемых к оказанию услуг, предусмотренных Контрактом. |
|  | Требования к квалификации персонала Исполнителя | Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения контракта предоставляет список сотрудников, которые непосредственно будут оказывать услуги по выполнению работ. Для оказания услуг сотрудники Исполнителя должны быть аттестованы по: - Правилам по охране труда при работе на высоте; - Правилам пожарной безопасности. При необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления ремонта Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ. |
|  | Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию | Не требуются |
|  | Документы, подтверждающие соответствие исполнителя требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ | Не требуются |
|  | Требование к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества | Гарантийный срок на ремонтные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта выполненных работ. |
|  | Требование к результату работ | Составление Акта выполненных работ с указанием применяемых расходных и ремонтных материалов. |