Техническое задание

на поставку манжеты для измерения артериального давления, многоразового использования

| № п/п | Наименование Товара | Характеристика Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | ## Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000210 ## Код по ОКПД2: 32.50.50.190 ## Описание: Лентообразное изделие с надуваемым пузырем в неэластичном рукаве с одной или двумя соединительными трубками с коннектором (как правило, с фиксирующимися коннекторами), которое можно подключить к механизму для надувания и спускания пузыря и/или сфигмоманометру или устройству/системе мониторинга состояния пациента, используемым для определения артериального давления пациента. Оборачивается вокруг плеча или ноги (бедра) пациента. Это изделие, пригодное для многоразового использования на одном или нескольких пациентах. Наименование характеристики; Значение характеристики; Ед. измерения характеристики; Инструкция по заполнению характеристик в заявке. *Дополнительные требования:. Размер; 32-45; не может изменяться. Совместимость; с прибором для измерения артериального давления AND модель UA-888, используемым Заказчиком; не может изменяться. Гарантийный срок Товара на день поставки; ≥ 12; мес; конкретное значение. | ## шт | ## 1 |