ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ

- Наименование объекта закупки: Приобретение элементов охранной сигнализации

- ОКПД2: 26.30.50.110 – Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

- Описание объекта закупки:

| Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации ОКПД2: 26.30.50.110 Блок радиоканальный объектовый БРО-4-GSM + ETHERNET Струна-5* | Количество проводных шлейфов (ШС) | ≥ 4 | 1 |
|  | Беспроводные датчики | ≤ 14 штук |  |
|  | Количество разделов охраны | ≤ 3 |  |
|  | Управление и взятие под охрану | Встроенная клавиатура, ключи Touch Memory / считыватель |  |
|  | Программируемые выходы | ≥ 2 типа «открытый сток» (до 500 мА, 50 В) для сирен/ламп |  |
|  | Выход питания извещателей | ≤ 12 В |  |
|  | Напряжение питания основного | 10,0 – 14,0 В постоянного тока |  |
|  | Интерфейс настройки | mini-USB для конфигурирования с ПК |  |
|  | Габариты и вес | 110 х 97 х 35 мм (в новой модификации 152х111х42 мм), вес ~0,3 кг |  |

*В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ  заказчик вправе использовать в описании объекта закупки указание на товарный знак при закупках расходных материалов к оборудованию, используемому заказчиком.

3.1. Общие требования.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, товар не был ранее выставочным образцом).

Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Весь поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования оборудования интерфейсные шнуры и кабели питания, необходимыми для работы оборудования.

Весь товар должен быть готов к установке на месте эксплуатации.

Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии

Гарантийный срок на Товар устанавливается не менее срока гарантии, предоставленной производителем Товара, но не меньше 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке с использованием ЕИС.

При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий товара требованиям Контракта, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией товара, Поставщик обязан по первому письменному требованию Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней заменить несоответствующий товар на новый.

4. Ключевые особенности

4.1. Двойной канал связи: Основным каналом является проводной Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), а резервным (или основным при отсутствии проводной сети) — GSM/GPRS.

4.2. Надежность сотовой связи: Поддержка 2 SIM-карт для автоматического переключения между разными операторами при потере сигнала.

4.3. Информативность: Передача данных на ПЦН идет по протоколам TCP/IP (GPRS/Ethernet), а также напрямую собственнику объекта через SMS-уведомления.

5. Место поставки товара: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 86.

6. Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.