Контракт №200909170126100162

на оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции

и охранно-пожарной сигнализации

ИКЗ 261590229145259020100100380000000244

г.Пермь				           				             		«___» ____________ 2026г.

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Алексеева Вадима Борисовича, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, Лицензии №__________ от ______________г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому облуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  на основании результатов проведенной закупочной сессии на ЕАТ «Берёзка» (№200909170126100162 от _________г., протокол №______________ от ____________.) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию объектовой станции РСПИ,  системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), Техническим заданием (Приложение №2 к Контракту) и своевременно сдать их результаты Заказчику, который обязуется принять и оплатить принятый результат услуг по цене, указанной в п.3 настоящего Контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с контрактом,  а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями в сфере размещения заказов, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг и представленной Исполнителем сопроводительной документации.

    - Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему контракту.

    - Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем по контракту.

    - В соответствии с ч. 1 ст. 531, ст. 723 ГК РФ в случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от контракта, ухудшившими качество услуг или с иными недостатками, которые делают результат услуг непригодным для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) соразмерного уменьшения установленной за оказание услуг цены;

в) возмещения своих расходов в соответствии со статьей 397 Гражданского кодекса Российской Федерации.

г) уплаты неустойки в соответствии с условиями контракта;

    - Если отступления в процессе оказания услуг от условий контракта или иные недостатки в процессе оказания услуг в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, либо утратили интерес для Заказчика, последний вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков и оплаты неустойки.

Указанные требования Заказчик по своему выбору указывает в мотивированном отказе от подписания структурированного документа о приемке (Претензии).

    - В соответствии со ст. 405 ГК РФ, если вследствие просрочки Исполнителем исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

    - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с ч. 4 ст. 450 ГК РФ. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта (п. 14 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ).

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документацию.

2.2.2. Произвести приёмку результатов оказания услуг  по наименованию, количеству и качеству;

2.2.3. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения обязательств по контракту или при сдаче-приемке исполненных обязательств;

2.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с контрактом, в случае принятия результатов оказания услуг;

2.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе его исполнения будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (п. 15 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ).

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным Сторонами Актом оказанных услуг.

2.3.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии с ч. 19 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в количестве, с заданными характеристиками и по цене согласно Приложению №1 (Спецификация) к настоящему контракту, представить Заказчику отчетную документацию в соответствии с  настоящим контрактом.

2.4.2. Нести полную материальную ответственность за повреждение или порчу имущества Заказчика при оказании услуг по Контракту.

2.4.3. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность оказания услуг в срок.

2.4.4. По запросу Заказчика в течение одного дня в письменном виде представлять сведения о ходе исполнения обязательств по контракту;

2.4.5. За свой счет своевременно устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Цена Контракта составляет ___________________________________________________.

3.2 Цена услуг включает все расходы по их оказанию в полном объеме, включая стоимость материалов и оборудования, накладные расходы, транспортные расходы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема оказанных услуг, качества услуг и иных условий исполнения контракта.

3.4. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства РФ пропорционально объему оказанных услуг, увеличенного по предложению Заказчика, исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема оказанных услуг Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы оказываемой услуги.

3.5. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по объему услуг, предусмотренных контрактом.

3.6. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.

3.7. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя Валюта оплаты услуг – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.9. Источником финансирования контракта является субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания на 2026 год. Код вида расходов (КВР) – 244.

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ, ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ

4.1 Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта, но не ранее 01.07.2026г. до 20.12.2026г.

4.2. Исполнитель ежемесячно по окончании оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику Акт оказанных услуг.

4.3. Заказчик в течение не более 5 (Пяти) календарных дней осуществляет приёмку оказанных услуг и подписывает Акт оказанных услуг либо мотивированный  отказе от приёмки. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

4.4. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуги ненадлежащего качества Исполнитель компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

4.5. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Акта оказанных услуг Заказчиком.

4.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг Исполнитель обязан в сроки, установленные в отказе, устранить замечания за свой счет и направить повторно Акт оказанных услуг. В мотивированном отказе от подписания Акта оказанных услуг Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

4.7. Устранение Исполнителем недостатков в оказании услуг не освобождает его от уплаты пени и штрафа по контракту.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном п.п. 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.3. Ответственность Исполнителя:

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Штраф по каждому из этапов составляет 1 000 рублей.

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом; размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта (этапа) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (этапа) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта (этапа) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Штраф составляет 10% от цены контракта за месяц.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, установленным Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 1000 рублей, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта (этапа) превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа по каждому из этапов составляет 1000 рублей.

6.3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. Ответственность Заказчика:

6.4.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

6.4.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта (этапа) превышает 100 млн. рублей.

Штраф по каждому из этапов составляет 1000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. В случае, если Исполнителем не исполнено требование Заказчика по уплате неустойки (штрафа, пени) в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента надлежащего уведомления Исполнителя Заказчиком в соответствии настоящим Контрактом, Заказчик вправе:

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту,

Реквизиты счета для уплаты неустойки (штрафов, пеней):

| Получатель | Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| --- | --- |
| Лицевой счёт бюджетного учреждения | Получатель: УФК по Новосибирской области (ФБУН “ФНЦ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ”, л/с 20566Х64050) |
| ИНН | 5902291452 |
| КПП | 590201001 |
| ЕКС | 40102810445370000043 |
| Номер казначейского счета | 03214643000000015111 |
| БИК ТОФК | 015004950 |
| Банк | ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск |
| Назначение платежа | КДБ 00000000000000000140. Неустойка по контракту №200909170126100162 |
| КОСГУ (КБК) | 00000000000000000140 |

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8 Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату.

6.9. Заказчик не несёт ответственности и не компенсирует произошедшие не по вине Заказчика затраты Исполнителя на выплаты за неисполнение последним своих обязательств перед третьими лицами.

6.10. Представители Заказчика и Исполнителя не вправе вносить изменения в настоящий Контракт и освобождать другую сторону от обязанностей и ответственности за нарушение договорных отношений.

6.11. Под ненадлежащим исполнением обязательств понимается:

• оказание услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, указанный в претензии Заказчика;

• нарушение срока оказания услуг более 1 (Один) дня;

• оказание услуг в количестве и объеме, не соответствующем Приложению № 1 к настоящему Контракту;

• не устранение недостатков по претензиям Заказчика в установленные сроки;

• иное существенное нарушение обязательств по Контракту.

6.12. Исполнитель не несет ответственности за качество отключенного от сопровождения экземпляра Системы.

6.13. Исполнитель не несет ответственности за невозможность исполнения своих обязательств перед Заказчиком по причине неполадок в работе компьютерного, телекоммуникационного оборудования или каналов связи Заказчика и/или третьих лиц (в том числе оборудования оператора, предоставляющего Заказчику услуги связи), а также в иных согласованных Сторонами случаях.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке, соблюдение которого является обязательным.

7.2. Претензия, в том числе в порядке досудебного урегулирования спора, оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или дополнительных соглашений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафов, убытков и иных мер взыскания в соответствии с условиями контракта), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений либо иные требования в соответствии с условиями контракта.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (Десяти) календарных дней с момента их получения их Стороной, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены контрактом.

Исполнитель обязан выполнить требования в течение срока указанного Заказчиком  в мотивированном отказе от подписания структурированного документа о приемке (Претензии). Переписка Сторон может осуществляться способом, фиксирующим получение письма, телеграммы и иных отправлений.

7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель  является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.2. Заключенный Контракт является сделкой, совершенной под отлагательным условием – наличием лимита бюджетных обязательств для финансирования настоящего Контракта.

8.3. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по контракту в установленные сроки, Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ до согласования новых условий исполнения контракта в соответствии с п. 4.4. контракта, при этом исполнение обязательств по контракту производится после поступления средств  на счет Заказчика.

8.4. Исполнитель  выполняет свои обязательства только после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) Заказчику объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в соответствующем году оплатить контракт без изменения его условий, или в случае невозможности исполнения обязательств, предусмотренных контрактом без изменения его условий, с согласованием новых условий исполнения контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения контракта и (или) по объему услуг, предусмотренных контрактом.  Заказчик уведомляет Исполнителя  о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение таких  обязательств не позднее трех рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления (по адресу или электронному адресу).

9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в случаях предусмотренных настоящим контрактом. Заказчик вправе отказаться от исполнения условий контракта в случаях предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Настоящий контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия в случаях предусмотренных законодательством РФ и настоящим контрактом.

9.3. Изменение положений настоящего контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с  01.07.2026г. и действует до 31.12.2026г. включительно, а в части взаимных расчетов между Сторонами – до полного их исполнения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.3. Все уведомления и извещения должны направляться в письменной форме.

11.4. Контракт составлен в двух экземплярах: один находится у Заказчика,  второй – у Исполнителя.

11.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 Спецификация;

Приложение № 2 Техническое задание.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

12.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, стороны контракта обязаны в 5-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

| ЗАКАЗЧИК Федеральное бюджетное учреждение науки "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Адрес: 614045, г. Пермь ул. Монастырская, 82 телефон. +7(342)236-35-48 e-mail: market@fcrisk.ru ИНН 5902291452, КПП 590201001 ОКТМО: 57701000001 ОКПО: 40899186 Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Новосибирской области (ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» л/с 20566Х64050), ЕКС 40102810445370000043, номер казначейского счета 03214643000000015111, Банк: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск, БИК 015004950 Директор ________________/ В.Б.Алексеев/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к контракту

№200909170126100162 от «___»__________2026 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции и охранно-пожарной сигнализации | месяц | 6 |  |  |

Итого на сумму: __________________________________________

| ЗАКАЗЧИК Федеральное бюджетное учреждение науки "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ________________/ В.Б.Алексеев/ М.П. |  |  | Директор ______________________/ ________________ / М.П. |  |

Приложение № 2 к контракту

№200909170126100162 от «___»__________2026 года

Техническое задание (описание объекта закупки)

на оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции

и охранно-пожарной сигнализации

- Наименование услуг в соответствии с КТРУ: Услуги систем обеспечения безопасности

(Код КТРУ 80.20.10.000-00000004)

- Срок оказания услуг: с 01.07.2026г. до 20.12.2026г.

- Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика (г. Пермь, ул. Монастырская, 82).

- Требования к Исполнителю: Производить услуги  на основании действующей Лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием следующего вида работ (услуг): монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- ТЕРМИНЫ:

  - Прибор пультовой оконечный; ППО - компонент системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающий прием извещений от приборов объектовых оконечных, их преобразование и отображение посредством световой индикации и звуковой сигнализации в пункте централизованного наблюдения или в помещениях с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также для передачи на приборы объектовые оконечные команд телеуправления (при наличии обратного канала).

  - Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

  - Прибор объектовый оконечный (ПОО) - компонент системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемый на контролируемом объекте, обеспечивающий прием извещений от приемно-контрольных приборов, приборов управления или других технических средств пожарной автоматики объекта, передачи полученной информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор в пункт централизованного наблюдения или в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также для приема команд телеуправления (при наличии обратного канала).

  - Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) – обеспечивает контроль и управление периферийным оборудованием системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.

  - Организация – собственник объекта защиты, юридическое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты.

  - Объект защиты – здания, сооружения, строения и/или иное имущество, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре, владеть, пользоваться или распоряжаться которыми уполномочен Заказчик; наименование и адрес Объекта указывается в Приложении № 2 к Контракту.

  - Система пожарной сигнализации (СПС) Заказчика – система автоматической противопожарной защиты, установленная на Объекте Заказчика, подключаемая к ПОО ПАК «Стрелец-мониторинг» для передачи извещений различных типов с использованием различных каналов связи в подразделение пожарной охраны. Состав Системы пожарной сигнализации Заказчика (установленная система, типы и количество пожарных извещателей и др.) указываются в Приложении №2 к настоящему Контракту.

  - Техническое обслуживание – комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности оборудования в процессе технической эксплуатации.

- Перечень обслуживаемых систем:

| № п/п | Корпус, этаж | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений о пожаре единой системы программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (пр-во ООО "Аргус-Спектр") | Радиомодем 470, МУ-05 П469/0.5 |
| 2 | Система пожарной сигнализации (СПС) на базе ИСБ "Стрелец-Интеграл" (пр-во ООО "Аргус-Спектр") | Адресная, Радиоканальная и проводная |
|  | Административный корпус, подвал | 1 помещение |
|  | Административный корпус, 1 этаж | 32 помещения |
|  | Административный корпус, 2 этаж | 27 помещений |
|  | Медицинский корпус, 1 этаж (поликлиника) и переход между зданиями включительно | 32 помещения |
|  | Медицинский корпус, 2 этаж (детский стационар) | 21 помещение |
|  | Медицинский корпус, чердак | 1 помещение |
| 3 | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе ИСБ "Стрелец-Интеграл" ( пр-во ООО "Аргус-Спектр") | Адресная, Радиоканальная |
|  | Административный корпус, подвал | 1 помещение |
|  | Административный корпус, 1 этаж | 32 помещения |
|  | Административный корпус, 2 этаж | 27 помещений |
|  | Медицинский корпус, 1 этаж (поликлиника) и переход между зданиями включительно | 32 помещения |
|  | Медицинский корпус, 2 этаж (детский стационар) | 21 помещение |
|  | Медицинский корпус, чердак | 1 помещение |

- Наименование обслуживаемого оборудования:

| № п/ п | Наименование материалов | Товарный знак, наименование места происхождения или производителя товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг», радиомодем 470, МУ-05 П469/0.5 | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 1 |
| 2 | Контроллер радиоканальных устройств, прибор приемно-контрольный Панель-3-ПРО исп. Л Р111-11 | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 1 |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 Ач DT 1218 | Delta | шт | 6 |
| 4 | Резервируемый источник питания 24 В ИВЭПР 24/2,5 2х17-Р БР | ООО "Бастион" | шт | 2 |
| 5 | Извещатель дымовой адресно-аналоговый радиоканальный Аврора-Д-ПРО исп. Л | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 37 |
| б | Извещатель дымовой адресно-аналоговый радиоканальный с речевым и световым оповещателем Аврора-ДО-ПРО исп. Л | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 112 |
| 7 | Извещатель дымовой адресно-аналоговый с встроенным ИКЗ СПК-Д исп. л | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 10 |
| 8 | Извещатель тепловой адресно-аналоговый радиоканальный Аврора-Т-ПРО исп. Л | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 2 |
| 9 | Извещатель адресный ручной радиоканальный ИПР-ПРО исп. Л | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 22 |
| 10 | Устройство коммутационное на 2 канала коммутации, 24В УК-ВК исп. 14 | ООО НВП "Болид" | шт | 25 |
| 11 | Световой оповещатель "Выход" радиоканальный Табло-ПРО исп. Л | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 15 |
| 12 | Радиорасширитель с функцией светового оповещателя "Выход" Табло-РР-ПРО исп. Л | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 16 |
| 13 | Речевой оповещатель радиоканальный Орфей-ПРО исп. Л | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 13 |
| 14 | Блок исполнительный радиоканальный ИБ1-ПРО исп. 02 исп. Л | ООО "Аргус-Спектр" | шт | 6 |

- Исполнитель обязуется:

  - Обслуживание технических средств противопожарных систем проводить в соответствии   с   действующей   нормативной   документацией, технической документацией заводов-изготовителей.

  - Обслуживание проводить с предварительным уведомлением дежурного на пульте ЦУКС ГУ МЧС по Пермскому краю, на который выводятся сигналы автоматической пожарной сигнализации.

  - Плановое обслуживание систем, установленных на объекте, проводить в соответствии с регламентом.

  - Неплановое  обслуживание проводить по заявке Заказчика, при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на оборудование и приборы неблагоприятных климатических или производственных условий.

  - Обеспечить прием заявок от представителей Заказчика на выполнение работ посредством электронной почты и по телефонам, указанным в реквизитах Исполнителя.

  - Предоставлять по запросам Заказчика информацию о ходе исполнения договора, а также незамедлительно информировать Заказчика о трудностях исполнения договора.

  - Передать на хранение Заказчику Журналы обслуживания противопожарных систем.

  - Производить запись в Журналах обслуживания о выполненных работах.

  - В случае обнаружения каких-либо неисправностей или поломок компонентов противопожарных систем, предоставить Заказчику информацию о необходимости принятия соответствующих мер, в том числе письменный расчет стоимости (на основании запроса Заказчика) на выполнение Внеплановых или Аварийных работ, замену: деталей, оборудования, материалов и т.д., необходимых для восстановления ПОО.

  - Соблюдать внутриобъектовый режим, правила технической и пожарной безопасности, действующие на Объекте Заказчика

- Регламентные работы по техническому обслуживанию объектовой станции РСПИ.

  - Ежемесячно выполнять работы, регламентируемые заводом-изготовителем, включающие в себя:

    - внешний осмотр, чистка прибора;

    - отключение прибора от сети переменного тока и удаление с оборудования пыли и грязи;

    - снятие крышки с прибора и удаление с поверхности клемм, контактов перемычек пыль и грязь;

    - удаление с поверхности аккумуляторной батареи (АБ) пыли, грязи, влаги. Измерение напряжения АБ;

    - проверка соответствия подключения внешних цепей к клеммам приборов;

    - проверка целостности заземляющего провода;

    - протяжка винтов клемных соединений и, при необходимости, восстановление соединений, замена кабельных линий;

    - визуальный контроль антенно-фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, кабеля и соединений);

    - проверка работоспособности: формирование извещения «пожар» и «неисправность» от АПС Заказчика, подключенной к ПОО, и контроль поступления извещения на ППО;

    - Проверка контроля работоспособности ПОО по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений при нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи (АБ).

  - Один раз в шесть месяцев выполнение плановых работ по оценке состояния аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки, при  необходимости, замена АБ.

- Регламентные работы по техническому обслуживанию средств СПС и СОУЭ

| Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Проверка работоспособности | Ежемесячно |
| Проведение замеров питающих напряжений. | Ежемесячно |
| Проверка работы блоков питания от сети 220 В. | Ежемесячно |
| Проверка работы блоков системы от резервного источника питания. | Ежемесячно |
| Проверка работы блоков системы пожарной сигнализации. Проверка срабатывания системы при имитации (по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (к. з., обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы | Ежемесячно |
| Проведение замеров основных параметров шлейфов сигнализации. | 1 раз в квартал |
| Проверка состояния АКБ основного и резервного источника питания с помощью нагрузочной вилки. | 1 раз в шесть месяцев |
| Проверка состояния АКБ беспроводных устройств СПС и СОУЭ. | Ежемесячно |
| Проверка работы датчиков пожарной сигнализации и их соответствие зонам при выдаче сигналов на ППКП. | Ежемесячно |
| Контроль запыленности дымовых извещателей, при необходимости, чистка от пыли дымовой камеры | Ежемесячно |
| Контроль уровня сигнала беспроводных устройств, при необходимости, поиск и устранение источников радиопомех | Ежемесячно |
| Внешний осмотр огнестойких кабельных линий систем, разветвительных коробок, розеток и гибких переходов, контроль целостности изоляции, экранирования провода, отсутствия перемычек, вставок другого типа провода. | 1 раз в квартал |
| Удаление пыли, грязи с наружных поверхностей извещателей и оповещателей. | 1 раз в квартал |
| Контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов. | 1 раз в квартал |
| Проверка работы звуковых и световых оповещателей | Ежемесячно |
| Проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитках электропитания, оповещателях, выключателях | 1 раз в квартал |
| Проверка надежности крепления проводов и кабелей, устранение провесов проводов и кабелей | Ежемесячно |
| Замена, установка запасных частей, блоков и узлов, электронных компонентов (предоставляемых Заказчиком или Исполнителем) | при необходимости |
| Устранение неисправностей, выявленных при проведении тестирования не связанных с заменой основных технических средств (Устранение обрыва (к.з.), восстановление прочности крепления устройств и огнестойких кабельных линий систем) | В случае выявления |
| Замена АКБ беспроводных устройств СПС и СОУЭ | при необходимости |
| Обновление программного обеспечения ППКП и беспроводных устройств | при необходимости |
| Запись в журнале учета услуг по техническому обслуживанию Системы | Ежемесячно |

| ЗАКАЗЧИК Федеральное бюджетное учреждение науки "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Директор ________________/ В.Б.Алексеев/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________/ _________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |