Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку аккумуляторных батарей

| № п/п | Описание объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиеобъектазакупки (товара) | Количество, ед.измерения | Товарныйзнакилиэквивалент | ОКПД2/КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики (единица измерения характеристики) | Значениехарактеристики |  |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 31 шт. | DT 606 6V6Ah или эквивалент | 27.20.22.000-00000001 | Тип | закрытая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Емкость, Ач | > 5 и ≤ 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Напряжение, В | 6 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |
|  |  |  |  |  | Технология | AGM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Полярность | прямая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Высота, мм | ≤101 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина, мм | ≤70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Глубина, мм | ≤47 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Батарея аккумуляторная литиевая | 11шт. | 18650 или эквивалент | 27.20.23.130-00000001 | Напряжение, В | ≥ 3.6 и < 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Емкость, А/ч | ≥ 2.5 и < 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Тип аккумулятора | Литий-ионный полимерный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |
|  |  |  |  |  | Мах количество циклов перезарядки | ≥ 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Сила тока разряда, А | > 1.6 и ≤ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

*Обоснование включения дополнительных характеристик, не включенные в КТРУ: Поскольку показатели, требования и терминология, используемые в технических регламентах, КТРУ и в документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, техническое задание содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара. Данные характеристики определяют область применения товара, необходимого к поставке.

**В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак, в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается».

*** Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.

Поставщик собственными силами и за свой счет осуществляет отгрузку, доставку и выполнение погрузочно-разгрузочных работ на месте поставки Товара. Место поставки Товара – 625051, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

Поставляемый по настоящему контракту Товар должен:

- соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя;

- быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержать восстановленных элементов.

Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке.

Срок поставки товара составляет 30 календарных дней с даты подписания контракта.

Заместитель начальника СПТ –

начальник дежурной смены службы пожаротушения

майор внутренней службы					                                                                                                                          А.В. Долгушин