Техническое задание

Описание товара (работы, услуги).

- Предмет закупки: поставка и монтаж ворот подъемно-секционных с калиткой. ОКПД2: 25.12.10.000

- Срок изготовления и монтажа: 20 календарных дней от даты заключения контракта.

- Адрес поставки и выполнения монтажных работ: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21 (ФКУ КП-2 ГУФСИН России по г. Москве).

Необходим предварительный замер.

| ОКПД2/ КПГЗ | Наименование вида работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб., с НДС/без НДС | Сумма руб, С НДС/без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.11.23.119 | Ворота подъемно-секционные с калиткой (тип 1) Высота проема: 2,72 м Ширина проема: 2,52 м Тип сэндвич-панелей: S-гофр Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Управление: механическое Наличие калитки: да Расположение калитки: по центру ворот Высота калитки: 1800-2000 мм Ширина калитки: 850-900 мм Открывание калитки: наружу левое В калитку должен быть вставлен замок. Открывание замка ключом как снаружи так и изнутри помещения. Цвет ворот и калитки: белый Применение роликов с закрытым подшипником | шт. | 1 |  |  |
| 25.11.23.119 | Ворота подъемно-секционные с калиткой (тип 2) Высота проема: 2,64 м Ширина проема: 2,44 м Тип сэндвич-панелей: S-гофр Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Управление: механическое Наличие калитки: да Расположение калитки: по центру ворот Высота калитки: 1800-2000 мм Ширина калитки: 850-900 мм Открывание калитки: наружу левое В калитку должен быть вставлен замок. Открывание замка ключом как снаружи так и изнутри помещения. Цвет ворот и калитки: белый Применение роликов с закрытым подшипником | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Образец, носит информативный характер