
Описание объекта закупки
	Наименование товара/работы/услуги
	Кол-во
	Ед. измерения
	Характеристика
	Значение характеристики

	Шпатлевка базовая

	160

	кг
	Мин. толщина слоя
	0,8

	
	
	
	Макс. толщина слоя
	8

	
	
	
	Цветовая палитра
	Серый/серебристый

	
	
	
	Время высыхания (ч)
	24

	Шпатлевка финишная
	160
	кг
	Толщина слоя
	1-5

	
	
	
	Расход воды
	0.32-0.36

	
	
	
	Влагостойкий
	Да

	
	
	
	Расход смеси кг/м2/мм
	1.2

	
	
	
	Максим.фракция
	0.3

	Краска водоэмульсионная
	112
	кг
	Вид тары
	Ведро(не менее 14 кг)

	
	
	
	Палитра
	белый

	
	
	
	Возможность колировки
	Да

	
	
	
	Время высыхания (ч)
	1

	
	
	
	Расход кг/м2
	0.12-0.15

	
	
	
	Термостойкость
	нет

	Коллер
	800
	мл
	Вид тары
	Бутыль

	
	
	
	Цвет
	Зеленый

	
	
	
	Варианты разбелов
	1:10, 1:50, 1:100

	
	
	
	Светостойкость (баллы)
	6-8

	
	
	
	Морозостойкость
	да


Начальник ОРН

лейтенант внутренней службы                                                                                                    Д.А. Воронин
[image: image1.png]


[image: image2][image: image3]
