ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны

Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области (Управление Роспотребнадзора по Брянской области).

Техническое обслуживание системы сигнализации включает в себя:

- Осуществление плановых регламентных работ необходимых для содержания системы сигнализации в исправном, рабочем состоянии (но не реже одного раза в месяц).

- Устранения неисправностей системы сигнализации по заявкам «ЗАКАЗЧИКА» в объеме текущего ремонта.

- Принятие мер и выдача рекомендаций по устранению причин образования ложных сигналов «Тревога».

- Оказание консультативных услуг «ЗАКАЗЧИКУ» по вопросам эксплуатации системы сигнализации.

ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Круглосуточный прием и регистрация сообщений о неисправностях системы сигнализации, передаваемых «ЗАКАЗЧИКОМ», осуществляется по телефонам ПЦО отделов вневедомственной охраны по месту дислокации.

Принимать необходимые меры по обнаружению неисправностей и восстановлению работоспособности системы сигнализации, установленной на объекте «ЗАКАЗЧИКА».

При получении сообщения от «ЗАКАЗЧИКА», либо от представителей подразделения вневедомственной охраны о неисправностях системы сигнализации, направлять специалистов на «Объект» для их устранения. Обеспечить их прибытие в возможно короткие сроки. Устранять неисправности системы сигнализации в технологически возможные сроки.

Осуществлять техническое обслуживание системы сигнализации с использованием контрольно-измерительных приборов, инструментов и расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.) «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

По требованию уполномоченного представителя подразделения вневедомственной охраны или «ЗАКАЗЧИКА» принимать участие в перезакрытии объекта для выяснения причин срабатывания и постановки под охрану системы сигнализации на ПЦН при поступлении сигнала «Тревога» на ПЦО в охраняемое время.

В случаях невозможности выполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обязанностей, принятых на себя по настоящему Контракту, по независящим от него причинам, а также в случаях нарушения «ЗАКАЗЧИКОМ» условий настоящего Контракта, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе с одновременным уведомлением «ЗАКАЗЧИКА» приостановить или расторгнуть действие Контракта, о чем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» информирует подразделения вневедомственной охраны.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за ущерб, нанесенный «ЗАКАЗЧИКУ» от кражи имущества в результате виновного невыполнения или виновного ненадлежащего выполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязательств по настоящему Контракту, если будет доказана его вина по решению суда, вступившего в законную силу.

При возращении «ЗАКАЗЧИКУ» похищенного имущества, «ЗАКАЗЧИК» возвращает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» денежные средства полученные от него в порядке возмещения ущерба, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания Акта приема-сдачи имущества, составленного в присутствии представителя «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

Срок оказания услуг: ежемесячно, с 01.01.2027 года по 31.12.2027 г. включительно.

## ПЕРЕЧЕНЬ – РАСЧЕТ

на обслуживание технических средств охраны режимного помещения

| Наименование объекта | Адрес объекта | Вид сигнализации | Количество условных установок (шт) | Стоимость обслуживания одной условной установки (руб./мес.) включая НДС | Общая стоимость (руб./мес.), включая НДС | Сумма к оплате в месяц (руб.) включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение КПП | г. Брянск, 2-ой Советский переулок, дом 5А | ТС | 2,66 |  |  |  |
| Помещение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Брянской области | г. Новозыбков, ул. Комсомольская, д. 22А | ОС | 9,95 |  |  |  |

Итого за период с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г. общая стоимость составит ___ рублей __ копеек

Заместитель начальника отдела организации надзора                                                      Н.О. Улезько