Приложение к Электронной версии контракта 
по закупке № _________________
 

Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту секционных ворот, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, состоящих на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
1. Предмет контракта
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2. Сроки начала и окончания оказания работ.

Начало – с даты заключения контракта.
Окончание – в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

3. Место и сроки оказания работ.

3.1 Место оказания работ: г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11.
3.2 Выполнение работ по текущему ремонту секционных ворот включают проведение следующих видов работ: 
	№ п/п
	Наименование работ 

	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Замена потолочного электрического привода 
	усл. ед.
	1

	2. 
	Замена направляющей рейки L= 4200 мм. c цепью
	усл. ед.
	1

	3. 
	Замена троса стального, диаметром 4 мм., длина 12 м.
	усл. ед.
	1

	4. 
	Пуско-наладочные работы 
	усл. ед. 
	1



4. Требования к функциональным, техническим и качественным 
характеристикам оказанных работ.

Исполнитель самостоятельно приобретает все необходимые материалы и иные ресурсы, требующиеся ему для выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за качество приобретенных материалов и иных ресурсов, которые используются в ходе выполнения работ. 
Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, что не освобождает его от ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение выполнения работ.
Исполнитель обязан обеспечить соответствие качества и иных условий, оказываемых им Заказчику работ, обязательным требованиям к работам такого рода (технические регламенты, стандарты, своды правил т.п.), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиям Контракта.

5. Требования к поддержке оказанных работ.

5.1.  Работы выполняются согласно технического задания.



6. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ.

6.1.Приемка оказанных работ осуществляется Заказчиком или представителем Заказчика, либо, Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта сдачи - приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется в присутствии Исполнителя.
6.3..Объемы и качество выполненных работ должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности, правилам и нормам технической документации для данного оборудования, и другой нормативной документации.



Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,
сооружений и развития инфраструктуры УМТО Главного
управления МЧС России по Ростовской области		   А.С. Комиссаров


