Приложение к Электронной версии контракта

по закупке № _________________

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту секционных ворот, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, состоящих на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

- Предмет контракта

Выполнение работ по текущему ремонту секционных ворот, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, состоящих на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

- Сроки начала и окончания оказания работ.

Начало – с даты заключения контракта.

Окончание – в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

- Место и сроки оказания работ.

3.1 Место оказания работ: г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11.

3.2 Выполнение работ по текущему ремонту секционных ворот включают проведение следующих видов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена потолочного электрического привода | усл. ед. | 1 |
|  | Замена направляющей рейки L= 4200 мм. c цепью | усл. ед. | 1 |
|  | Замена троса стального, диаметром 4 мм., длина 12 м. | усл. ед. | 1 |
|  | Пуско-наладочные работы | усл. ед. | 1 |

4. Требования к функциональным, техническим и качественным

характеристикам оказанных работ.

Исполнитель самостоятельно приобретает все необходимые материалы и иные ресурсы, требующиеся ему для выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за качество приобретенных материалов и иных ресурсов, которые используются в ходе выполнения работ.

Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, что не освобождает его от ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение выполнения работ.

Исполнитель обязан обеспечить соответствие качества и иных условий, оказываемых им Заказчику работ, обязательным требованиям к работам такого рода (технические регламенты, стандарты, своды правил т.п.), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиям Контракта.

5. Требования к поддержке оказанных работ.

5.1.  Работы выполняются согласно технического задания.

6. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ.

6.1.Приемка оказанных работ осуществляется Заказчиком или представителем Заказчика, либо, Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта сдачи - приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется в присутствии Исполнителя.

6.3..Объемы и качество выполненных работ должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности, правилам и нормам технической документации для данного оборудования, и другой нормативной документации.

Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,

сооружений и развития инфраструктуры УМТО Главного

управления МЧС России по Ростовской области		   А.С. Комиссаров