Описание объекта закупки. Техническое задание

| № п/п | Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 | Наименование Товара | Показатели Товара |  |  | Обоснование необходимости использования показателей* | Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 22.22.14.000-00000139 / 22.22.14.000 | Контейнер для сбора проб мочи ИВД | Высота | мм | ≥ 65 и ≤ 69 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение |
|  |  |  | Градуировка | - | Нет | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диаметр | мм | ≥ 39 и ≤ 55 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение |
|  |  |  | Объем | см³; мл | ≥ 60 и ≤ 75 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение |
|  |  |  | Стерильность | - | Да | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Исполнение | - | С винтовой крышкой | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 22.22.14.000-00000075 / 22.22.14.000 | Контейнер для сбора кала ИВД, без добавок | Лопатка | - | Да | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объем | см³; мл | 30 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стерильность | - | Да | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Исполнение | - | С винтовой крышкой | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ, услуг Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями п.1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности.