ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Перечень необходимого к поставке Товара:

| № | Товар | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TTE-R88 трансформатор тока 400/5 | 3 | шт |

Предмет государственного контракта: Закупка электротоваров.

Требования и качественные характеристики:

1- Трансформатор тока 400/5:

- Номинальное напряжение – 660 В

- Коэффициент трансформации – 400/5 А

- Номинальный вторичный ток – 5А

- Класс точности – 0,5

- Габариты окна  окна для прохода шины -80х80 мм

Срок поставки товара: в течении 15 рабочих дней после заключения Государственного контракта.

Условия поставки  товаров: доставка средствами и силами поставщика  по адресу: г. Орел Кромское шоссе 6.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Качество, комплектность и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям государственных стандартов, техническим требованиям, Товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТов на данный вид Товара, иной нормативно-технической документации, Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается не поставленным.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть ранее не эксплуатированным,
не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не поврежденным.

Дата производства товара – не ранее 2025 года.

Безопасность поставляемых товаров должна соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для товаров такого рода.

Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Срок гарантии – должен составлять не менее срока указанного заводом производителем, но не менее 1 (одного) года.

Вместе с товаром представляются документы, подтверждающие сроки гарантии на поставленный товар.