ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Перечень необходимого к поставке Товара:
	№
	Товар
	Количество

	1
	TTE-R88 трансформатор тока 400/5 
	3
	шт



Предмет государственного контракта: Закупка электротоваров.
Требования и качественные характеристики:
    1- Трансформатор тока 400/5:
1. Номинальное напряжение – 660 В
2. Коэффициент трансформации – 400/5 А
3. Номинальный вторичный ток – 5А
4. Класс точности – 0,5
5. Габариты окна  окна для прохода шины -80х80 мм
      

Срок поставки товара: в течении 15 рабочих дней после заключения Государственного контракта.

Условия поставки  товаров: доставка средствами и силами поставщика  по адресу: г. Орел Кромское шоссе 6. 

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Качество, комплектность и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям государственных стандартов, техническим требованиям, Товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТов на данный вид Товара, иной нормативно-технической документации, Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается не поставленным.
Поставляемый товар должен быть новым, то есть ранее не эксплуатированным,
не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не поврежденным. 
Дата производства товара – не ранее 2025 года.
Безопасность поставляемых товаров должна соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для товаров такого рода.
Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.
Срок гарантии – должен составлять не менее срока указанного заводом производителем, но не менее 1 (одного) года.
Вместе с товаром представляются документы, подтверждающие сроки гарантии на поставленный товар.
	
	


 
