Приложение № 1_2 к контракту
Описание объекта закупки
Поставка оборудования (датчики давления и перепада давления) для реализации программы МГУ "Модернизация общих практикумов" (8 этап)
1. Общие положения.
1.1. Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, если в описании объекта закупки прямо не указано иное. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

1.2. Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

1.3. Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.

1.4. В цену товара должны быть включены все расходы Участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся у Заказчика (Количество, шт.).

	№ п/п
	Наименование товара
	Значение
	Обоснование установленного показателя

	2.1
	Датчики давления полного МПД-07 
 
	Х
	Х

	2.1.1
	ID ТРУ
	617625
	Х

	2.1.2
	Наименование НПА в соответствии с зак-вом о тех.регулировании
	НПА отсутствует
	Х

	2.1.3
	Наименование страны происхождения товара
	Х
	Х

	2.1.4
	а) номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции /номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров;
б) порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных/порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза
	Х
	если в Извещении установлено ограничение в соответствии с ПП № 878



	
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Обоснование установленного показателя

	2.1.5
	Тип датчика
	Аналоговый
	НПА отсутствует

	2.1.6
	Выходной сигнал
	Напряжение 
	НПА отсутствует

	2.1.7
	Тип измеряемого давления
	Абсолютное
	НПА отсутствует

	2.1.8
	Максимальное напряжение выхода
	<= 10 (В)
	НПА отсутствует

	2.1.9
	Максимальное рабочее давление
	<= 1.5 (бар)
	НПА отсутствует

	2.1.10
	Напряжение питания
	>= 12 и <= 30 (В)
	НПА отсутствует

	2.1.11
	Точность измерения давления
	<= 0.5 (%)
	НПА отсутствует

	2.1.12
	Поверка датчика
	наличие
	НПА отсутствует

	
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Обоснование установленного показателя

	2.2
	Датчики давления статистического вакуумные МПДД-04
	Х
	Х

	2.2.1
	ID ТРУ
	617629
	Х

	2.2.2
	Наименование НПА в соответствии с зак-вом о тех.регулировании
	НПА отсутствует
	Х

	2.2.3
	Наименование страны происхождения товара
	Х
	Х

	2.2.4
	а) номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции /номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров;

б) порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных/порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза
	Х
	если в Извещении установлено ограничение в соответствии с ПП № 878



	2.2.5
	Тип датчика
	Аналоговый
	НПА отсутствует

	2.2.6
	Выходной сигнал
	Напряжение 
	НПА отсутствует

	2.2.7
	Тип измеряемого давления
	Дифференциальное
	НПА отсутствует

	2.2.8
	Максимальное напряжение выхода
	<= 10 (В)
	НПА отсутствует

	2.2.9
	Максимальное рабочее давление
	<= 25 (бар)
	НПА отсутствует

	2.2.10
	Напряжение питания
	>= 5 и <= 24 (В)
	НПА отсутствует

	2.2.11
	Точность измерения давления
	<= 0.5 (%)
	НПА отсутствует

	2.2.12
	Поверка датчика
	наличие
	НПА отсутствует


Все товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указанные в техническом задании, следует читать со словами «или эквивалент».
3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.) нет
4. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
4.1. Сертификаты. При поставке товара должны быть предоставлены следующие сертификационные документы на каждую позицию: не требуется.
4.2. Перечень иной документации:
4.2.1. Руководство (инструкция) по эксплуатации на каждую единицу поставляемого товара на русском языке. 

4.2.2. Технический Паспорт на каждую единицу поставляемого товара.

4.3. Перечень документов, подтверждающих предоставление гарантийных обязательств:

4.3.1. Гарантийный талон Производителя или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя: не требуется.

4.3.2. Гарантийный талон Поставщика или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии поставщика: требуется.

5. Требования к упаковке товара.

5.1 Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность, соответствующей его характеру, исключающей порчу, повреждение или уничтожение поставляемого Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и его дальнейшем хранении. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь механических повреждений.

5.2 Упаковка должна соответствовать требованиям законодательных, нормативных и/или технических документов, устанавливающих возможность ее применения для упаковки тех или иных продуктов.
6. Требования к гарантийному сроку:

6.1. При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: не требуется.
6.2. При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания документа о приемке.
7. Объем предоставления гарантии качества:
7.1.
В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение 30 дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком.

7.2. Гарантийные обязательства включают в себя: выезд специалиста на место установки оборудования, диагностику, транспортировку неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика и обратно Заказчику, а также замену вышедших из строя по вине производителя элементов. Обязательно наличие сервис центра для проведения гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РФ. Необходима возможность бесплатной консультации на русском языке с техническими специалистами Поставщика или компании-производителя по телефону или через Интернет.
8. Требования к гарантийному обслуживанию: не требуется.
9. Требования к расходам на эксплуатацию товара в гарантийный срок: не требуется.
10. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара. Не требуется.
11. Обучение лиц заказчика, осуществляющих использование и обслуживание поставляемого товара: не требуется.
12. Прочие условия.
Поставщик осществляет за свой счет разгрузку до комнаты в помещении Заказчика, указываемой Заказчиком при осуществлении поставки. Поставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 17:00.
