ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку торгово-материальных ценностей

- Светодиодный светильник в кол-ве 21 шт:

Напряжение – 230В ±10%, 50 Гц

Потребляемая мощность – 95 Вт

Температура эксплуатации – (-25+45 градусов)

Пылевлагозащита – IP 40

Материал – пластик, металл

Световой поток – 7600 лм

Ток – 0,83 А

Цветовая температура – 6500К

Индекс цветопередачи – Ra ≥80

Коэффициент мощности  >0,7

Цвет – черный

Класс защиты – I

Диаметр – 460мм

- Светодиодный светильник в кол-ве 5 шт:

Напряжение – 230В ±10%, 50 Гц

Потребляемая мощность – 55 Вт

Температура эксплуатации – (-25+45 градусов)

Пылевлагозащита – IP 40

Материал – пластик, металл

Световой поток – 4400 лм

Ток – 0,48 А

Цветовая температура – 6500К

Индекс цветопередачи – Ra ≥80

Коэффициент мощности  >0,7

Цвет – черный

Класс защиты – I

Диаметр – 370мм

- Краска водоэмульсионная для внутренних работ 130кг :

Цвет – белая

- Колер для краски водоэмульсионной – 6,5 литров.

Цвет – кофе с молоком.

Срок поставки 5 рабочих дней со дня заключения договора.

Адрес : КБР, г. Нальчик, ул. Абидова 2А.