ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Поз. | Наименование | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД2- 32.50.50.190 Инструмент волоконный стерильный многоразовый «VPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 200 мкм, разъем SMA-905, HP. | Параметр | Значение |
|  |  | Тип оптического коннектора | SMA-905 |
|  |  | Тип оптического волокна | Кварц-кварцевое волокно |
|  |  | Диаметр кварцевой жилы, мкм | 200 ± 20 |
|  |  | Диаметр кварцевой оболочки, мкм | 240 ± 20 |
|  |  | Диаметр защитного покрытия, мкм | 400 ± 90 |
|  |  | Форма дистального конца | Плоский торцевой скол |
|  |  | Диапазон пропускаемых длин волн | 400 нм - 2500 нм |
|  |  | Числовая апертура NA | Не менее 0,22 |
| 2 | ОКПД2- 32.50.50.190 Инструмент волоконный стерильный многоразовый «VPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 365 мкм, разъем SMA-905, HP. | Параметр | Значение |
|  |  | Тип оптического коннектора | SMA-905 |
|  |  | Тип оптического волокна | Кварц-кварцевое волокно |
|  |  | Диаметр кварцевой жилы, мкм | 365 ± 30 |
|  |  | Диаметр кварцевой оболочки, мкм | 400 ± 30 |
|  |  | Диаметр защитного покрытия, мкм | 600 ± 150 |
|  |  | Форма дистального конца | Плоский торцевой скол |
|  |  | Диапазон пропускаемых длин волн | 400 нм - 2500 нм |
|  |  | Числовая апертура NA | Не менее 0,22 |