ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000

Приложение № 1

к Электронной версии контракта

№ _____________________ от   __  ________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ,

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71

Срок поставки:   15 (пятнадцать)  календарных дней с момента заключения контракта.

Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под погрузкой-выгрузкой Товара понимается: Выгрузка Товара из транспорта поставщика в камеру хранения или на место хранения, указанное представителем Заказчика. В случае поставки весового Товара выгрузка осуществляется на весы, для определения фактического веса Товара, затем в камеру хранения. При возврате Товара Поставщику в установленных Контрактом случаях со склада Заказчика, погрузка товара в транспорт Поставщика производится силами Поставщика.

| Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вакуумные системы | Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00001456 - Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания. Соответствие товара СанПиН, ГОСТ Продукция должна соответствовать: - ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки». Функциональные и качественные характеристики товара: Наименование характеристики; Значение характеристики. Высота; 100 Миллиметр. Диаметр; 13 Миллиметр. Количество в упаковке, шт; Неважно. Материал пробирки; Пластик. Объем; 6 Кубический сантиметр; миллилитр. *Цветовой код крышки; Красный. *** Остаточный срок годности (хранения) товара на момент поставки; ≥12 месяцев. Рег.удостоверение: наличие | штука | 1000 |
| Вакуумные системы | Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00001055 - Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания/разделительным гелем. Соответствие товара СанПиН, ГОСТ Продукция должна соответствовать: - ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки». Функциональные и качественные характеристики товара: Наименование характеристики; Значение характеристики. Высота; 100 Миллиметр. Диаметр; 13 Миллиметр. Материал пробирки; Пластик. Объем забираемой крови; 6 Кубический сантиметр; миллилитр. *Цветовой код крышки; Желтый. *** Остаточный срок годности (хранения) товара на момент поставки; ≥12 месяцев. Рег.удостоверение: наличие | штука | 1000 |
| Вакуумные системы | Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00001067 - Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА Соответствие товара СанПиН, ГОСТ Продукция должна соответствовать: - ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки». Функциональные и качественные характеристики товара: Наименование характеристики; Значение характеристики. Высота; 100 Миллиметр. Диаметр; 13 Миллиметр. Количество в упаковке, шт; Не важно. Материал пробирки; Пластик. Объем; 6 Кубический сантиметр; миллилитр. *Цветовой код крышки; Фиолетовый. *** Остаточный срок годности (хранения) товара на момент поставки; ≥12 месяцев. Рег.удостоверение: наличие | штука | 1000 |

*Дополнительные требования предъявлены Государственным заказчиком в связи с тем, что описание Товара, указанное в КТРУ не позволяет определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика.

***Дополнительное требование к остаточному сроку годности на момент поставки товара, установлено Заказчиком в связи с необходимостью поддержания на складах необходимого количества переходящего запаса товара с учетом времени, необходимого заказчику для реализации (использования) поставленного товара.

Особенности исполнения контракта.

ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.

Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).

Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.