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Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка перчаток нитриловых стерильных для чистых помещений.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г.

[image: ]3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Характеристики товара

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	Перчатки нитриловые стерильные для чистых помещений 
	Пара (2 шт.)
	200
	Длина манжеты 
	не менее 30 см

	
	
	
	
	Каждая пара в индивидуальной «не ворсящей» специальной упаковке
	соответствие

	
	
	
	
	Цвет 
	зеленый

	
	
	
	
	Упакованы в чистом помещении класса не ниже ISO 5, сертифицированном NEBB
	соответствие

	
	
	
	
	Троекратно промыты деионизированной водой для снижения уровня частиц
	соответствие

	
	
	
	
	Анатомическое строение
	Наличие

	
	
	
	
	Манжета с валиком
	Наличие

	
	
	
	
	Проверены на проникновение потенциально опасных химиотерапевтических препаратов, вызывающих рак, в условиях непрерывного контакта (проверены на цитостатики)
	Соответствие

	
	
	
	
	Документы 
	сертификат на стерильность на каждый лот, полный валидационный пакет – комплект документов, разрешающих использовать в чистых помещениях класса GMP A/B и ISO 4/5

	
	
	
	
	Показатель качества AQL
	0,65 (риск появления микроотверстий минимален)

	
	
	
	
	Стерилизация 
	гамма-облучение. Должны быть сертифицированы на стерильность 10-6 SAL в соответствии с рекомендациями ANSI/AAMI/ISO 11137

	
	
	
	
	Протестированы на защиту от химических веществ и микроорганизмов
	Соответствие

	
	
	
	
	Содержание эндотоксинов: менее 0,25 ЕЭ/мл.
	соответствие

	
	
	
	
	Уровень частиц ≥0,5 мкм 
	<900 частиц / см²

	
	
	
	
	Размер 
	8,0

	
	
	
	
	Срок годности
	5 лет, не менее

	2
	Перчатки нитриловые стерильные для чистых помещений
	Пара (2 шт.)
	200
	Длина манжеты 
	не менее 30 см

	
	
	
	
	Каждая пара в индивидуальной «не ворсящей» специальной упаковке
	соответствие

	
	
	
	
	Цвет 
	зеленый

	
	
	
	
	Упакованы в чистом помещении класса не ниже ISO 5, сертифицированном NEBB
	соответствие

	
	
	
	
	Троекратно промыты деионизированной водой для снижения уровня частиц
	соответствие

	
	
	
	
	Анатомическое строение
	Наличие

	
	
	
	
	Манжета с валиком
	Наличие

	
	
	
	
	Проверены на проникновение потенциально опасных химиотерапевтических препаратов, вызывающих рак, в условиях непрерывного контакта (проверены на цитостатики)
	Соответствие

	
	
	
	
	Документы 
	сертификат на стерильность на каждый лот, полный валидационный пакет – комплект документов, разрешающих использовать в чистых помещениях класса GMP A/B и ISO 4/5

	
	
	
	
	Показатель качества AQL
	0,65 (риск появления микроотверстий минимален)

	
	
	
	
	Стерилизация 
	гамма-облучение. Должны быть сертифицированы на стерильность 10-6 SAL в соответствии с рекомендациями ANSI/AAMI/ISO 11137

	
	
	
	
	Протестированы на защиту от химических веществ и микроорганизмов
	Соответствие

	
	
	
	
	Содержание эндотоксинов: менее 0,25 ЕЭ/мл.
	соответствие

	
	
	
	
	Уровень частиц ≥0,5 мкм 
	<900 частиц / см²

	
	
	
	
	Размер 
	7,5

	
	
	
	
	Срок годности
	5 лет, не менее
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