Требования к участнику закупки

1) На основании подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ (документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального  закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в установленном порядке. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие (п. 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416)).

Участник предоставляет в составе заявки один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:

- копию Регистрационного удостоверения (далее РУ);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) РУ;

- копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, п подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для МИ, указанных в ПП РФ №430).

2) Необходимо предоставить наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением.

3) Указывает конкретные характеристики в соответствии с описанием объекта закупки.

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование медицинского изделия, ОКПД 2 | Характеристики товара | Значение характеристик | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер из пенополиэтилена, одноразовый ОКПД2 32.50.50.190 | - Условный типоразмер | №2, средний универсальный (не изменяется) | 100 штук |
|  |  | - Материал | Пенополиэтилен (не изменяется) |  |
|  |  | - Диаметр внешний | ≥ 15 мм |  |
|  |  | - Диаметр внутренний | ≤ 4 мм |  |
|  |  | - Длина | ≤ 15 мм |  |
|  |  | - Одноразовый | Соответствие |  |
|  |  | - Совместимость с прессотахоспирографом ПТС-14П-01 (заводской номер RM169, дата выпуска 2024), имеющимся у Заказчика | Соответствие |  |