УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ №171

__________М.А.Шахалова

«______» ___________2026 год

Описание объекта закупки

на выполнение работ по монтажу кондиционера

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Бытовой | Вид кондиционера: настенная сплит-система Холодопроизводительность, BTU – 9000 Теплопроизводительность, BTU – 9000 Номинальная производительность обогрева (кВт) – 2,64 Номинальная производительность охлаждения (кВт) – 2,64 Потребляемая мощность в режиме нагрева - 730 Вт Потребляемая мощность в режиме охлаждения - 821 Вт Макс. длина магистрали (трассы) - 20 м Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками - 8 м Напряжение электропитания - 220 - 240 В Класс энергоэффективности – А *Дополнительные характеристики: Автоматический режим – наличие Режим SLEEP – наличие Режим автоочистки – наличие Авторестарт при отключении питания – наличие Память заданных параметров работы – наличие Пульт д/у – наличие Подсветка дисплея пульта – наличие | Шт. | 2 |
| 2 | Материалы для монтажа | Труба медная Ø3/8ʺ дюйм. | м | 12 |
|  |  | Труба медная Ø1/4ʺ дюйм. | м | 12 |
|  |  | Теплоизоляция Ø3/8ʺ дюйм. | м | 12 |
|  |  | Теплоизоляция Ø 1/4 дюйм. | м | 12 |
|  |  | Кронштейн 450х415 пара | шт. | 2,0 |
|  |  | Межблочный провод 5х1,5 | м | 13,0 |
|  |  | Крепежный комплект | шт. | 2,0 |
|  |  | Монтаж кондиционера настенного типа | шт. | 2,0 |
|  |  | Демонтаж старого кондиционера | шт. | 1,0 |
|  |  | Кабель-канал 70х50 | м. | 8,0 |
|  |  | УК-ВК | шт. | 2 |

Подготовлено:

заместитель заведующего по АХЧ  МКДОУ № 171 города Кирова	________  М.А.Коробова