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Описание объекта закупки
на выполнение работ по монтажу кондиционера 
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Кондиционер 
Бытовой 
	Вид кондиционера: настенная сплит-система
Холодопроизводительность, BTU – 9000
Теплопроизводительность, BTU – 9000
Номинальная производительность обогрева (кВт) – 2,64
Номинальная производительность охлаждения (кВт) – 2,64
Потребляемая мощность в режиме нагрева - 730 Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения -  821 Вт
Макс. длина магистрали (трассы) - 20 м
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками - 8 м
Напряжение электропитания - 220 - 240 В
Класс энергоэффективности – А
*Дополнительные характеристики:
Автоматический режим – наличие
Режим SLEEP – наличие
Режим автоочистки – наличие
Авторестарт при отключении питания – наличие
Память заданных параметров работы – наличие
Пульт д/у – наличие
Подсветка дисплея пульта – наличие
	Шт.
	2

	2
	Материалы для монтажа
	Труба медная Ø3/8ʺ дюйм.
	м
	12

	
	
	Труба медная Ø1/4ʺ дюйм.
	м
	12

	
	
	Теплоизоляция Ø3/8ʺ дюйм.
	м
	12

	
	
	Теплоизоляция Ø 1/4 дюйм.
	м
	12

	
	
	Кронштейн 450х415 пара
	шт.
	2,0

	
	
	Межблочный провод 5х1,5
	м
	13,0

	
	
	Крепежный комплект
	шт.
	2,0

	
	
	Монтаж кондиционера настенного типа
	шт.
	2,0

	
	
	Демонтаж старого кондиционера
	шт.
	1,0

	
	
	Кабель-канал 70х50
	м.
	8,0

	
	
	УК-ВК
	шт.
	2
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