ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	                 № п/п
	Наименование товаров
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Труба 
	Белая, полипропиленовая ДУ 20х3,4 мм, 4 м.
	шт.
	13

	2
	Труба 
	Белая, полипропиленовая ДУ 25х2,3мм, 4 м.
	шт.
	10

	3
	Муфта 
	Белая, соединительная ДУ 20 мм.
	шт.
	20

	4
	Муфта 
	Белая, соединительная ДУ 25 мм.
	шт.
	15

	5
	Кран 
	Белый, шаровой полипропиленовый ДУ 20 мм.
	шт.
	15

	6
	Кран 
	Белый, шаровой полипропиленовый ДУ25 мм.
	шт.
	10

	7
	Кран 
	Маевского М10Х1,0 Ду10 мм., латунный, ручной
	шт.
	100

	8
	Кран 
	Шаровый латунный  Ду 15 мм., резьба внутренняя
	шт.
	60

	9
	Кран 
	Шаровый латунный Ду 15 мм., резьба наружная
	шт.
	10

	10
	Сифон 
	Для кухонной мойки гофрированный, L= 60 см., Ду 32 мм.
	шт.
	40

	11
	Кран 
	Шаровый полуоборотный стальной фланцевый, межфланцевое расстояние 200 мм. Ду 80 мм.,
	шт.
	6

	12
	Кран 
	Полуоборотный стальной фланцевый, межфланцевое расстояние 220 мм. Ду 100 мм.
	шт.
	2

	13
	Резьба 
	Стальная наружная Ду 15мм.
	шт.
	40

	14
	Труба 
	Стальная ДУ 57 мм., электросварная, прямошовная, толщина стенки не менее 3,5 мм.
	м
	30

	15
	Труба 
	Стальная ДУ 40 мм., электросварная, прямошовная, толщина стенки не менее 3,5 мм
	м
	30

	16
	Труба 
	Стальная ДУ 20 мм., электросварная, прямошовная, толщина стенки не менее 3,5 мм
	м
	21

	17
	Труба 
	Стальная ДУ 15 мм., электросварная, прямошовная, толщина стенки не менее 3,5 мм
	м
	27

	18
	Кран 
	Шаровый латунь Ду 20 мм.
	шт.
	15

	19
	Кран 
	Шаровый латунь Ду 32 мм.
	шт.
	30

	20
	Кран 
	Шаровый латунь Ду 25 мм.
	шт.
	30

	21
	Кран 
	Шаровый г/г рычаг Ду 32 мм.
	шт.
	30

	22
	Кран 
	Шаровый латунь Ду 50 мм.
	шт.
	4

	23
	Кран 
	Шаровый фланцевый стальной Ду 50 мм.
	шт.
	10

	24
	Кран 
	Шаровый фланцевый стальной Ду 65 мм.
	шт.
	8

	25
	Кран 
	Шаровый фланцевый стальной Ду 80 мм.
	шт.
	12

	26
	Кран 
	Шаровый фланцевый стальной Ду 100 мм.
	шт.
	6

	27
	Заглушка 
	Стальная с внутренней резьбой Ду 20 мм.
	шт.
	30

	28
	Кран 
	Пробковый латунь Ду 20 мм.
	шт.
	50

	29
	Рукав 
	Кислородный Ду 9мм.
	м
	100

	30
	Техпластина 
	ТМКЩ-С 4мм, 32,5 кг.
	шт.
	2

	31
	Герметик 
	Силиконовый универсальный бесцветный 260 мл
	шт.
	72

	32
	Грунтовка 
	ГФ-021 серая, 25 кг. 
	шт.
	2


Контактное лицо: зам. начальника управления логистики, Смиркин Федор Николаевич. Телефон: 8(8342) 24-54-83, электронная почта: logist109@bk.ru.

