ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРАНСИНЖСТРОЯ»
2. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ: Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы подъемника шахтного
3. МЕСТО ПОСТАВКИ И МОНТАЖА: Московская обл., г. Одинцово
4. СРОКИ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА: Поставка, монтаж и проведение пуско-наладочных работ подъемников осуществить не позднее 30 ноября 2026г.
5. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Сидорчук Сергей Валерьевич, тел. +7 (926) 145-64-15 
6. КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ:
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	1. Тип подъемника
	Шахтный ГШ

	2. Размеры устройства
	

	Габаритные размеры устройства (Ш*Г*В), мм
	1700*1660*7660

	Габаритные размеры проема (Ш*Г), мм
	1700*1660

	Размеры кабины в свету (Ш*Г*В), мм
	1350*1420*2200

	Глубина приямка, мм
	300

	Сервисная высота, мм
	0

	3. Системы безопасности
	

	Автоматическая блокировка дверей шахты
	да

	Тепловое реле
	да

	Аварийная кнопка «СТОП» на каждом этаже
	да

	Реле контроля фаз
	да

	Аварийные конечные выключатели
	да

	Ловитель
	да

	4. Управление
	

	Система управления
	Релейно-контактная

	Автоматические остановки
	да

	КПУ на каждом этаже, вызов и отправка кабины с любого на любой этаж
	да

	Световая индикация положения кабины
	да

	5. Основные параметры
	

	Грузоподъемность, кг
	1000

	Масса устройства (уточняется при проектировании), кг
	947/537

	Количество остановок, шт
	2

	Высота подъема, мм
	3360

	Двери кабины (тип/количество, шт)
	Решетки Боствиг усиленные/1

	Грузовая кабина, тип
	Обшивка кабины нержавеющая сталь/не проходная

	Двери шахты (тип/количество, шт)
	дверь распашная (грунт-эмаль)/2

	Освещение внутри кабины
	да

	6. Привод/ расположение
	/верхнее

	Скорость подъема-спуска, м/сек
	0,13

	Мощность, кВт
	4,5

	7. Количество единиц оборудования
	1 шт.



Цена договора работ включает в себя все расходы, связанные с поставкой, монтажом и проведением пуско-наладочных работ, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, а также иные возможные расходы, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством РФ.
