Приложение  

к электронной версии Контракта
                                                             №                    от                  г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку товаров 
1. Идентификационный код закупки: 26 1 2706009922 270601001 0033 000 0000 000
2. Спецификация на товар: 
	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во, ед.
	Цена (руб./ед.)
	Сумма (руб.)

	1
	Кольцо стеновое КС-15.9 (ГОСТ 8020-90)

Размеры:
внешний диаметр — 1680 мм, 
внутренний диаметр — 1500 мм, 
высота — 890 мм
Толщина стенки — 90 мм.

Вес — около 1000 кг. 
Объём бетона — 0,4 м³. 
Геометрический объём — 2,5119 м³.  

Класс бетона по прочности — B15

(М200).  

Водонепроницаемость — не ниже W4.  

Морозоустойчивость — не ниже F400
Расшифровка обозначения КС 15-9:

КС — стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца;

15 — внутренний диаметр (в дециметрах);

9 — высота (в дециметрах).


	6 шт.
	
	

	2
	Плита перекрытия ПП-15.1 (ГОСТ 8020-90)
Маркировка — 1ПП 15

Нормативный документ — ГОСТ 8020-90

Объем, м3 — 0.27 м3

Масса, тн — 0.68 тн

Длина, мм — 1680 мм

Ширина, мм — 1680 мм

Высота, мм — 150 мм
	2 шт.
	
	

	Итого:
	


3. В цену включены: стоимость товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с оказанием услуги.
4.  Срок поставки товара – с момента заключения Контракта до 30.06.2026 года.
5.  Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. Источник финансирования – федеральный бюджет.

6. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке, в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после исполнения Исполнителем своих обязательств на основании предоставленных документов: счетов, актов приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 

7. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

8. Результаты оказания услуг оформляются актом приемки оказанных услуг, согласованным и подписанным уполномоченными представителем   Исполнителя и Государственного заказчика.

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

         10. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

14. Настоящее приложение является неотъемлемой частью электронной версии Контракта №              от                             г. 

15. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
