Техническое задание

на обслуживание телефонных (ТЛФ) станций

Смоленского филиала Финуниверситета

Исполнитель обязан провести техническое обслуживание сетей связи по адресу обл. Смоленская, г.о. город Смоленск, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 22 с составлением исполнительной документации по фактическому состоянию связи в помещениях абонентов.

Перечень работ по техническому обслуживанию системы телефонной связи

| № | Перечень основных работ | Периодичность проведения (с 01.09.2026 по 31.08.2027) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулярное техническое обслуживание и тестовый контроль оборудования | ежемесячно |
| 2 | Устранение неисправностей оборудования или недостатков программирования АТС | ежемесячно |
| 3 | Внесение текущих изменений в карту программирования АТС | ежемесячно |
| 4 | Определение причин отсутствия или некачественной телефонной связи | ежемесячно |
| 5 | Перекроссировка телефонных линий городских и внутренних номеров | ежемесячно |
| 6 | Обслуживание входящих телефонных линий и производство текущего ремонта от городских коробок до АТС | ежемесячно |
| 7 | Временная замена оборудования (на период ремонта) при невозможности устранения неисправности на месте | ежемесячно |
| 8 | Проведение технического надзора при проведении ремонтных и общестроительных работ в зданиях Заказчика | ежемесячно |
| 9 | Выдача технических рекомендаций по улучшению работы станции | ежемесячно |
| 10 | Проведение аварийно-восстановительных работ | ежемесячно |

Техническое обслуживание осуществляется с 900 до 1800 часов кроме выходных и праздничных дней.

Обеспечить выезд специалистов по заявкам и выполнять ремонт в течение 4-часов с момента получения заявки от Заказчика, а на аварийно-восстановительные работы - в течение 2-х часов с момента получения заявки от Заказчика.

Все расходные материалы, используемые Исполнителем для выполнения обязательств по техническому обслуживанию линейной части в помещении абонента, включены в стоимость Контракта.

Обслуживанию подлежит следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УАТС Panasonik KX-NDA100D | шт. | 1 |
| 2 | KX –DT33 Цифровой системный телефон | шт. | 1 |
| 3 | KX –TS2350ru Телефон проводной | шт. | 30 |
| 4 | Розетка телефонная внешняя одинарная 6P4C | шт. | 136 |