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Исполнитель обязан провести техническое обслуживание сетей связи по адресу обл. Смоленская, г.о. город Смоленск, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 22 с составлением исполнительной документации по фактическому состоянию связи в помещениях абонентов.

Перечень работ по техническому обслуживанию системы телефонной связи
	№
	Перечень основных работ
	Периодичность проведения 
(с 01.09.2026 по 31.08.2027)

	1
	Регулярное техническое обслуживание и тестовый контроль оборудования
	ежемесячно

	2
	Устранение неисправностей оборудования или недостатков программирования АТС 
	ежемесячно

	3
	Внесение текущих изменений в карту программирования АТС
	ежемесячно

	4
	Определение причин отсутствия или некачественной телефонной связи
	ежемесячно

	5
	Перекроссировка телефонных линий городских и внутренних номеров
	ежемесячно

	6
	Обслуживание входящих телефонных линий и производство текущего ремонта от городских коробок до АТС  
	ежемесячно

	7
	Временная замена оборудования (на период ремонта) при невозможности устранения неисправности на месте
	ежемесячно

	8
	Проведение технического надзора при проведении ремонтных и общестроительных работ в зданиях Заказчика
	ежемесячно

	9
	Выдача технических рекомендаций по улучшению работы станции
	ежемесячно

	10
	Проведение аварийно-восстановительных работ
	ежемесячно



Техническое обслуживание осуществляется с 900 до 1800 часов кроме выходных и праздничных дней.
Обеспечить выезд специалистов по заявкам и выполнять ремонт в течение 4-часов с момента получения заявки от Заказчика, а на аварийно-восстановительные работы - в течение 2-х часов с момента получения заявки от Заказчика.
Все расходные материалы, используемые Исполнителем для выполнения обязательств по техническому обслуживанию линейной части в помещении абонента, включены в стоимость Контракта.

Обслуживанию подлежит следующее оборудование
	№
п/п
	
Наименование оборудования
	Единица
измерения
	Количество

	1
	УАТС Panasonik KX-NDA100D
	    шт.
	1

	2
	KX –DT33 Цифровой системный телефон 
	       шт.
	1

	3
	KX –TS2350ru Телефон проводной  
	       шт.

	 30

	4
	Розетка телефонная внешняя одинарная 6P4C
	        шт.
	136



