Техническое задание
[bookmark: _GoBack]1. Наименование объекта закупки: Оказание услуги по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации в г. Владимире, ул. Асаткина, д. 35.
2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги  по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации в г. Владимире, ул. Асаткина, д. 35.
4. Получатель услуг – Владимирская таможня, расположенная по адресу: 600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Асаткина, д. 35.
5. Представитель Получателя услуг – должностное лицо Владимирской таможни, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации в г. Владимире, ул. Асаткина, д. 35.
6. Услуги – техническое обслуживание системы тревожной сигнализации в г. Владимире,                   ул. Асаткина, д. 35.
7. Место оказания услуг –  охраняемый объект Владимирской таможни, расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Асаткина, д. 35. 
8. Услуги, предусмотренные контрактом, оказываются с даты заключения Контракта по 30.11.2026 г.
9. Количество услуг – согласно Графику выполнения технического обслуживания системы тревожной сигнализации (Таблица № 1).
График
выполнения технического обслуживания системы тревожной сигнализации
Таблица № 1
	Наименование
Системы
	Выполняемые работы
	Периодичность выполнения

	1
	2
	3

	Система тревожной сигнализации

	Внешний осмотр составных частей оборудования. Проверка на работоспособность.
	Один раз в месяц

	
	Проверка емкости и работоспособности источника бесперебойного питания.
	Один раз в месяц

	
	Проверка механической прочности и надёжности крепления отдельных узлов и блоков оборудования.
	Один раз в месяц


10. Объем  услуг: 
Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации Владимирской таможни (далее - СТС) в соответствии с графиком выполнения технического обслуживания системы тревожной сигнализации.
Кроме указанных в графике основных видов услуг по техническому обслуживанию СТС, выполняются все необходимые мероприятия регламентных услуг согласно их состава и периодичности, указанной в паспортах на оборудование, входящее в состав системы тревожной сигнализации.
11. Цель оказания услуг
Поддержание системы тревожной сигнализации Владимирской таможни в рабочем состоянии.
12. Требования по оказанию услуг
Для приема и выполнения заявок, ликвидации сбоев, технологических нарушений и отказов в работе СТС должна быть организована работа по круглосуточной поддержке функционирования работы системы тревожной сигнализации с составлением ежемесячных списков дежурных аварийно-ремонтных бригад, представляемых Получателя услуг. 
Предусмотреть возможность временной замены в течение 2 (двух) часов с момента обнаружения неисправности, вышедшего из строя оборудования СТС.
Для устранения неисправностей СТС прибывать на объект не позднее чем через 1 час после вызова, или в иной срок, по согласованию с Получателя услуг, но не позднее чем через 24 часа после вызова.
Обеспечивать СТС материалами, запасными частями, инструментами и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг по графику ТО.
При оказании услуг использовать новые комплектующие изделия и расходные материалы, предназначенные только для данного вида оборудования, удовлетворяющие требованиям и рекомендациям завода-изготовителя и соответствующих стандартов. 
Своими силами и за свой счет утилизировать использованные при оказании услуг материалы, детали и агрегаты отремонтированного оборудования. 
Оказывать по заявке Получателя услуг консультативные услуги по эксплуатации СТС, в том числе при необходимости, с выездом на объект.
Выявлять и устранять причины сбоев в работе, возникающих в связи с неисправностью оборудования СТС.
При оказании услуг обеспечить соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации.  
Информировать представителей Получателя услуг обо всех обнаруженных неисправностях в работе СТС, а также о фактах порчи оборудования в результате эксплуатации  или вмешательства посторонних лиц.
В случае выявления необходимости производства ремонтных работ СТС, представлять Получателя услуг дефектную ведомость с указанием деталей, подлежащих замене, их количества,  а также работ, которые необходимо произвести.
Вести журнал выполненных заявок по профилактическим осмотрам оборудования.
13.Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:
- в соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных норм и иных нормативных актов, установленных для данного вида услуг.
При оказании услуг должны быть обеспечены:
- безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества Получателя услуг и охрана окружающей среды;
- соблюдение характеристик надёжности и безопасности технических средств охраны объектов Получателя услуг.
Услуги должны оказываться Исполнителем с соблюдением всех правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности на объектах Получателя услуг.
11. Контактное лицо: Клочков Павел Валентинович заместитель начальника отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны №1 Владимирской таможни+7 (4922) 402127, вед. 623-227Email: KlochkovPV@ctu.customs. gov.ru
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 144н от 30.09.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ). 
16. Неотъемлемой частью Технического задания  является Акт сдачи-приемки оказанных услуг (рекомендуемая форма) (отдельным файлом)– Приложение № 2.
