ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Кондиционер бытовой

	3 шт.
	КТРУ 28.25.12.130-00000010 

Вид кондиционера: Сплит-система;
Дополнительные функции - Режим автоматической поддержки температуры, Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), Режим осушения;
Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) – ≥ А;
Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) – ≥ А;
Мощность в режиме нагрева- ≥3,5 Киловатт;
Мощность в режиме охлаждения - ≥3,5 Киловатт;
Наличие пульта дистанционного управления – да;
Наличие системы антиобледенения – да;
Режим работы кондиционера – Охлаждение, Обогрев; 

Тип внутреннего блока – Настенный.

* Охлаждающая способность –≥ 12 200 BTU;
Тип хладагента – R32;
Потребляемая мощность при обогреве –  ≤ 1,022 кВт;
Потребляемая мощность при охлаждении – ≤ 1,11 кВт;
Рекомендуемая площадь –  ≥ 36 м²;
Максимальный воздушный поток–  ≥ 9.6 м³/мин;
Функция iFEEL (Followme): наличие;

Встроенный модуль Wi-Fi – наличие;
4D AUTO Air: автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи – наличие;
Таймер – наличие; 

Регулировка скорости вентилятора – наличие; 

Автоматический перезапуск – наличие; 

Макс. длина коммуникаций –≥ 15 м;
Скрытый дисплей на внутреннем блоке - наличие;

Турборежим  - наличие;
Ночной режим – наличие;
Запуск при пониженном напряжении в сети – наличие;
Самодиагностика – наличие;
Защитные накладки на вентиль – наличие;

Угольный фильтр – наличие;

LTC фильтр – наличие;

Цвет – белый.


* В соответствии с П.4-6 правил использования каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, при описании объекта закупки Заказчиком были использованы дополнительные показатели товара, описывающие потребности заказчика, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам для целей определения соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, так как показателей, характеризующих товар, предусмотренных каталогом товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не достаточно при описании потребностей заказчика.
