Техническое задание

на поставку товаров

для нужд ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ

1. Наименование закупки: поставка товаров

2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Розетка наружного исполнения -50шт

Тип изделия	Розетка

Способ монтажа	Открытый

Номинальный ток, А	16

Заземление	Да

Крепление	Винтовое

Степень защиты	IP20

Напряжение, В	220

Количество постов	1

Цвет	Белый

Количество фаз	1

Климатическое исполнение	УХЛ4

Высота, мм	61

Материал изделия	Пластик

Номинальное напряжение, В	220-250

Глубина, мм	44

Ширина, мм	61

Гарантийный срок, мес	60

Тип обработки поверхности	Глянцевый

Код ОКПД2	27.33.13.110

Розетка внутреннего исполнения                           -50шт

Тип изделия	Розетка силовая

Способ монтажа	-Скрытый

Номинальный ток, А	-16

Заземление	Да

Крепление	В распор и на шурупах

Степень защиты	-IP20

Напряжение, В	-220

Количество постов-	1

Цвет	-Белый

Высота, мм	-80.5

Климатическое исполнение	-У3

Количество фаз	-1

Номинальное напряжение, В-	250

Глубина, мм	-42.5

Ширина, мм	-81.5

Гарантийный срок, мес	-24

Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2	-2.5

Срок службы, лет	10

Изолента                       -20 шт

Тип изолента

Ширина 19 мм

Длина 20 м

Толщина 0.18 мм

Материал ПВХ

Температурный диапазон использования до +80 °С

Max напряжение 6000 В

Цвет черный

Морозостойкая да

Огнестойкая да

Водостойкая да

Стойкость к ультрафиолету да

Количество в упаковке 1 шт

Вес нетто 0.2 кг

Клеевая основа каучук

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ1-клавишный                 -   30шт

Гарантийный срок 5 лет

Страна происхождения Российская Федерация

Количество исполнительных клавиш  1

Количество модулей (модульная система) 0

Способ монтажа - Открытой установки

Номинальное напряжение 250 В

Номинальный ток 6 А

Цвет Белый

Подходит для степени защиты IP IP20

Тип включения/управления Клавиша/Кнопка

Тип комплектации Основной элемент с корпусом в сборе

Коммутируемый ток люминесцентных ламп 6 AX

Материал Пластик

Вид/марка материала Термопласт

Не содержит (без) галогенов Да

Ширина устройства 64 мм

Высота устройства 64 мм

Глубина устройства 33 мм

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ                       -30шт

Гарантийный срок 5 лет

Количество исполнительных клавиш 1

Способ монтажа Скрытой установки

Номинальное напряжение 250 В

Номинальный ток 10 А

Цвет Белый

Подходит для степени защиты IP IP20

Тип включения/управления Клавиша/Кнопка

Тип комплектации Основной элемент с корпусом в сборе

Коммутируемый ток люминесцентных ламп 10 AX

Материал Пластик

Вид/марка материала Термопласт

Глубина монтажа, установки 31 мм

Ширина устройства 81 мм

Высота устройства 81 мм

Глубина устройства 47 мм

Подразетник               -30 шт

Тип монтажа	Скрытая установка

Цвет	Синий/красный

Тип крепления	  Подштукатурный монтаж

Вид	Установочная коробка для капитальных стен

Гарантийный срок	2 года

Степень пылевлагозащиты	IP20

Материал	Полипропилен, металл

Установочный размер	D=60 мм

Срок службы	10 лет

Тип поверхности	Глянцевая

Распред коробка наружная -30шт

Назначение для наружного монтажа

Материал АБС-пластик

Конструкция круглая/ квадратная

Цвет серый

Тип проводки открытая

Количество вводов 4 шт

Max диаметр трубы 20 мм

Внутренние габариты 57х57х36 мм

Длина 65 мм

Ширина 65 мм

Глубина 35 мм

Количество в упаковке 1 шт

Степень защиты 44 IP

Тип распаечная коробка

Для прямого монтажа да

Max температура эксплуатации 90 °С

Min температура эксплуатации -40 °С

Гарантия производителя 1 год

Распред коробка внутр -30шт

Тип монтажа встриваемый

Количество вводов 4

Степень защиты (IP) IP20

Ширина (мм) 103

Высота (мм) 50

Глубина (мм) 103

Цветовая палитра Черный

Габариты (ШхВхГ) 103×50×103

Основной материал ПВХ

Тип продукта Распределительная коробка

Клеммник 2 проходное                    -40шт

Тип изделия	Клемма

Количество контактов	2

Диапазон сечений	0.25-2.5

Цвет	Серый

Номинальный ток, А	18

Напряжение, В	690

Высота, мм	3.3

Длина, мм	4.9

Способ монтажа	DIN-рейка

Номинальное напряжение, В	800

Ширина, мм	4

Диапазон рабочих температур	от -60 до +105

Клеммник-40 шт

Тип зажима  - самозажимные/ пружинные

Количество зажимов 2

Сечение проводв ,мах 4

Материал корпуса  полимер/ темопластик

Электрокабель медный-300м

Маркировка кабеля	ВВГ

Количество жил	2

Сечение жилы	2,5 мм2

Тип исполнения внешней изоляции	LS - с низким газо-дымовыделением

Конструкция	Плоский

Электрокабель алюминевый-300м

Тип АВВГ-П

Номинальное напряжение 660 В

Материал алюминий

Количество жил 2 шт

Сечение жилы кабеля 2.5 мм²

Структура жилы ОП

Изоляция ПВХ-пластикат

Материал оболочки ПВХ-пластикат

Цвет черный

Упаковка бухта

Длина 200 м

Стандарт ГОСТ

Форма провода плоский

Ширина кабеля 8.4 мм

Светильник круглый под лампочку  (плафон)-50шт

Высота	14 см

Диаметр	14 см

Врезное отверстие	4,7 см

МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ

Материал плафона	Стекло

Цвет плафонов	Белый

Цвет плафона	Белый

ЛАМПЫ

Цоколь	E-14

Дюбель гвозди 60*40 -200шт

Производитель:	Крепдил

Ед.измерения:	упак

Тип изделия	Дюбель-гвоздь

Материал изделия	Сталь/Полипропилен

Диаметр, мм	6

Длина, мм	40

Тип шлица	Крестовой

Форма	Грибовидный бортик

Количество в упаковке, шт	50

Форма головки	Потайная

Код ОКПД2	25.94.12.190

Лампочка светодиодная 15 вт -30шт

Мощность (Вт): 15

Цоколь: E27

Цветовая температура: 4000 К

Длина: 108 мм

Тип колбы: A60

Световой поток: 1350 лм

Световая отдача: 100 лм/Вт

Срок службы: 30000 ч

Эквивалент лампы накаливания: 135 В

Светодиодный светильник-50шт

РА SPO-6-36-6K-P 595 x5 95 x19 36Вт 3060 Лм 6500К IP40 призма (или эквивалент)

Вид крепления встраиваемый/накладной/подвесной

Тип Армстронг

Форма прямоугольный

Напряжение питания 220 В

Мощность светильника 36 Вт

Установочный размер 595 мм

Световой поток 3600 лм

Цветопередача 80 Ra

Цветность холодный белый (более 5000 К)

Защита от пыли и влаги IP40

Срок службы 50000 ч

Тип лампы встроенные светодиоды

Тип колбы нет

Цоколь встроенные светодиоды

Лампа/светодиоды в комплекте: есть

Драйвер в комплекте: да

Высота 1.9 см

Ширина 59.5 см

Длина 59.5 см

Основной цвет белый

Материал корпуса сталь

Материал плафона полистирол

Поверхность плафона/арматуры: призма

Цвет плафона прозрачный

Коллекция SPO

Габариты без упаковки 595х595х19 мм

Вес нетто1.14 кг

Тип рассеивателя: призма

Провод: без провода

гарантия 12 месяцев

Рубильник перекидной 100А однофазный -1 шт

Гарантийный срок (мес) 12

Конструкция прибора Встраив. устройство фиксированной установки

Тип подключения силовой электрич. Цепи  Болтовое соединение

Тип элемента управления: Рукоятка поворот. короткая

Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC (В) 660

Номин. продолжительный ток Iu (А) 100

Прожектор светодиодный     - 5шт

Гарантийный срок -12 месяцев

Степень защиты IP- IP65

Номинальное напряжение от 175 В до 265 В

Длина -233.5 мм

Ширина -245 мм

Высота/глубина -37 мм

Цветовая температура от 6500 К до 6500 К

Максимальная мощность -100 Вт

Номинальный световой поток 9500 лм

Световой поток от 9500 лм до 9500 лм

Защитное покрытие поверхности- Пластиковое покрытие

Род тока- Переменный ток (AC)

Способ монтажа Поверхностный монтаж

Угол светового излучения - Широкий световой пучок

Подходит для подвесного монтажа- Да

ПРА в комплекте- Да

Световой выход- Прямой

Подходит для монтажа на стену- Да

Подходит для открытого монтажа- Да

Класс защиты от поражения электрическим током- I

Материал корпуса- Алюминий

Цвет корпуса - Черный

Материал плафона / рассеивателя -Стекло прозрачное

Автоматический выключатель 25А-10шт

Тип устройства защиты Автоматический выключатель

Количество полюсов 1

Номинальный ток, А 25

Способ монтажа -Открытый

Номинальное напряжение -230/400 В

Отключающая способность -4.5 кА

Характеристика срабатывания -C

Автоматический выключатель 63А -5шт

Гарантийный срок- 3 года

Номинальный ток -63 А

Общее количество полюсов -3

Род тока -Переменный ток (AC)

Характеристика срабатывания -C

Номинальное напряжение -400 В

Ширина в числах модульных расстояний -3

Количество защищенных полюсов -3

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В -4.5 кА

Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В -4.5 кА

Глубина монтажа, установки -45 мм

Степень загрязнения (число) -2

Степень защиты IP -IP20

Частота -от 50 Гц до 60 Гц

Номинальное напряжение изоляции Ui -440 В

Сечение однопроволочного проводника -от 1 кв.мм до 25 кв.мм

Сечение многопроволочного гибкого проводника -от 1 кв.мм до 16 кв.мм

Рубильник 250А  3х фазный       -1 шт

Тип- модульный

Вид -рубильник

Степень защиты 00 IP

Номинальный ток -250 А

Номинальное рабочее напряжение -660 В

Количество полюсов -3

Количество модулей -3

Наконечник ТА 70-10-12 (КВТ)-6шт

Гарантийный срок 5 лет

Стандартное номинальное сечение 70 кв.мм

Материал Алюминий

Метрический размер соединительной резьбы 10

Форма поперечного сечения Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного

Подходит для сталеалюминиевого провода :Да

Наконечник ТА 50 -10-9 (КВТ)-6шт

Гарантийный срок 5 лет

Страна происхождения Российская Федерация

Стандартное номинальное сечение 50 кв.мм

Материал Алюминий

Метрический размер соединительной резьбы 10

Форма поперечного сечения Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного

Подходит для сталеалюминиевого провода:Да

Наконечник 35кВт -6шт.

Материал алюминий

Период гарантии	5 лет

Единица измерения партнерских остатков	PCE

Герметичные	Нет

Метрический размер соединительной резьбы	10

Номинальное сечение алюминиевых жил	35 кв.мм

Подходит для сталеалюминиевого провода	Да

Стандартное номинальное сечение	35 кв.мм

Форма поперечного сечения	Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного

Рубильник 100А трехфазный-1 шт

Тип рубильника	выключатели нагрузки / с предохранителями / в ящиках

Номинальный ток	100А

Количество полюсов	трехполюсные

Количество фаз	трехфазные

Тип монтажа	накладные

Степень защиты от влаги	IP54

Напряжение	380В

# Напорная труба ПНД 32х2 мм черная с синей полосой      -100   м

Тип трубы -ПНД

Область применения-для холодного водоснабжения

Температура перекачиваемой жидкости, С до +40С

Давление, bar 10

Диаметр трубы, мм 32

Толщина стенки, мм 2

Тачка садово-строительная 2х колесная                             – 1шт

Объем кузова -80 л

Тип ручки -прямой хват

Материал кузова -оцинкованная сталь, сталь с порошковой окраской

Ширина колеса -76 мм

Длина оси колеса -90 мм

Передний упор -есть

Длина кузова  - 890 мм

Ширина кузова -600 мм

Высота кузова -248 мм

Вес нетто  -15.2 кг

Самоходная  -нет

Max нагрузка -190 кг

Количество колес -два

Тип колеса -пневматическое

Колесо -на подшипнике

Диаметр колес -360 мм

Ширина колеи -282 мм

Толщина стенки кузова -0.8 мм

Метла садовая уличная                         -200 шт

Количество прутьев в одном пучке метлы: 25-30 шт. Вес -0,2 кг

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика путем доставки и разгрузки на склад Заказчика одной партией или несколькими партиями на усмотрение Заказчика в рабочие дни недели с 8-30 ч. до 16-00 ч. (с 12:00 до 13:00 обед) Место доставки - склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Махачкала ул. Магомета Гаджиева,180

Товар должен быть доставлен в адрес Заказчика автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при соблюдении гигиенических требований.

Поставляемый товар должен быть: на момент передачи Заказчику принадлежащим Поставщику на праве собственности и не обремененным правами и притязаниями третьих лиц; с техническими и качественными характеристиками, соответствующими техническим регламентам, стандартам и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации для данной категории товара; маркирован и упакован в соответствии с требованиями, обеспечивающим неизменность идентификационных признаков при обращении товара в течение всего срока хранения. Потребительская и транспортная упаковка, укупорочные средства должны быть изготовлены из материалов, использование которых в контакте с товаром обеспечивает его качество и безопасность в течение всего срока хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Транспортировка товара осуществляется автотранспортом Поставщика. Способ и условия транспортирования обеспечивает сохранность качества товара и внешнего вида тары, и устанавливается производителем.

На поставляемый товар Поставщик обязан представить Заказчику следующие товарно-сопроводительные документы: товарную накладную, счет-фактуру или иной первичный учетный документ, оформленный в двух экземплярах; оригинал декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо их копии, заверенные  в установленном законодательством Российской Федерации порядке, гарантийный талон, руководство по эксплуатации и установке на русском языке. Срок гарантии: не менее 12 месяцев.

Поставщик гарантирует, что товар поставленной в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов при штатном использовании товара, соответствует технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

Поставщик предоставляет Заказчику также надлежащее качество товара, а также полное соответствие поставляемого товара условиям Договора.

Дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.