ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЗАПРАВКЕ И ПОСТАВКЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, ЗАПРАВЛЕННЫХ ГАЗАМИ (АЦЕТИЛЕН, АЗОТ, ВОДОРОД) 
1. АЗОТ газообразный особой чистоты 1-ый сорт, объемом 40 л.
Качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 9293-74:
· объемная доля азота, % – не менее 99,999
· объемная доля кислорода, % - не более 0,0005
· объемная доля водяных паров, % - не более 0,0007
· объемная доля водорода, % - не более 0,0002
· объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на CH4, % - не более 0,0003
Совместимость с газовым хроматографом «Хромос ГХ-1000»
2. ВОДОРОД технический сжатый марки А, объемом 40 л.
Качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 3022-80:
· объемная доля водорода в пересчете на сухой газ, % - не менее 99,99
· суммарная объемная доля кислорода и азота, % - не более 0,01
Совместимость с газовым хроматографом «Хромос ГХ-1000».
3. АЦЕТИЛЕН растворенный, марка Б первый сорт, объемом 40 л.
Качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 5457-75:
· объемная доля ацетилена, % - не менее 99,1
· объемная доля воздуха и др. малорастворимых в воде газов, % - не более 0,8
· объемная доля фосфористого водорода, % - не более 0,02
· объемная доля сероводорода, % - не более 0,005
Совместимость с атомно-абсорбционным спектрометром КВАНТ-2АТ.
Поставка газа осуществляется в стальных баллонах при соблюдении условий	 транспортировки и хранения по ГОСТ 26460 способом обмена порожних баллонов на заправленные баллоны.
[bookmark: _GoBack]Поставщик обязуется осуществить доставку заправленных баллонов до  адреса: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 20, с выполнением разгрузочных работ в течение 15 календарных дней. Время поставки: рабочие дни (понедельник – пятница) в интервале с 09:00 до 16:00 (по МСК). 
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