Технические требования

на оказание услуг по технической экспертизе в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта генетического анализатора для секвенирования и фрагментного анализа ДНК LOCUS SEQTOR

1. Исходные данные

Целью оказания услуг является определение технического состояния лабораторного оборудования, выявление возможных неисправностей, получение информации о необходимости проведения и объемах ремонта лабораторного оборудования, указанного в таблице № 1.

2. Оказание услуг включает в себя:

- техническая экспертиза прибора в соответствии с ГОСТ Р 56397-2015 «Техническая экспертиза работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных технологий, электрических машин и приборов»;

- определение соответствия характеристик и параметров оборудования требованиям технической документации и нормативных документов;

- определение неисправностей оборудования;

- установление вероятных причин неисправностей оборудования;

- проверка и настройка программного обеспечения;

- при выявлении несоответствия заявленным характеристикам или полной неработоспособности оборудования проводится работа по техническому диагностированию оборудования, включая частичную или полную разборку оборудования на сборочные единицы, снятие механизмов и блоков, демонтаж оборудования, его функциональных узлов и компонентов для определения их состояния и выявления дефектных узлов;

- предоставление Акта технической экспертизы оборудования.

3. По результатам технической экспертизы Исполнителем предоставляется акт технической экспертизы в соответствии с установленной формой (Приложение к Техническим требованиям) с указанием следующей информации:

- наличие, характер и перечень неисправностей оборудования;

- причины возникновения неисправностей;

- объем и трудоемкость ремонта (устранения) повреждений и неисправностей оборудования;

- информация о целесообразности ремонта (устранения) повреждений и неисправностей оборудования;

- степень износа оборудования;

- рекомендации по итогам технической экспертизы работоспособности оборудования, в т.ч. о списании, утилизации или замене оборудования.

Акт технической экспертизы подписывается ответственным специалистом и руководителем стороны Исполнителя в 2-х экземплярах. Один экземпляр акта передается Заказчику, другой остается у Исполнителя.

4. Требования к организации, оказывающей услуги

4.1. Организация, оказывающая услуги (далее – сервисное предприятие), должна осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством, действующим в Российской Федерации, и руководствоваться требованиями стандарта ГОСТ Р 56397-2015 «Техническая экспертиза работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных технологий, электрических машин и приборов».

4.2. Сервисное предприятие должно иметь условия для проведения технической экспертизы, нормативные документы, техническую документацию, располагать высококвалифицированными специалистами.

4.3. В штате сервисного предприятия для оказания услуг по технической экспертизе должно быть не менее двух высококвалифицированных специалистов в области ремонта и диагностирования оборудования, обладающих компетентностью и имеющих практический опыт работы в области технической экспертизы оборудования.

4.4. Сервисное предприятие должно нести ответственность за проведение некачественной технической экспертизы оборудования и недостоверность сведений, указанных в актах технической экспертизы.

4.5. Техническая экспертиза лабораторного оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации на оборудование.

5. Требования к квалификации специалистов

5.1. Основными требованиями к специалистам сервисного предприятия 
для проведения технической экспертизы являются:

- наличие высшего технического или среднего специального образования, соответствующего характеру выполняемых работ;

- наличие практического опыта работы в области технической экспертизы оборудования;

- наличие специальной профессиональной подготовки, соответствующей выполняемой работе, или прохождение аттестации;

- наличие допуска к проведению опасных и/или специальных видов работ для осуществления технической экспертизы оборудования соответствующих видов;

- знание правил и условий эксплуатации электрооборудования, подвергаемого технической экспертизе.

5.2. Специалисты в области технической экспертизы оборудования должны пройти обучение на предприятиях - производителях соответствующих видов оборудования или в организациях, осуществляющих соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по диагностированию, ремонту и технической экспертизе соответствующих видов оборудования). Специальная подготовка в области технической экспертизы может быть подтверждена удостоверением или сертификатом об окончании курсов, семинаров и пр.

6. Условия оказания услуг

6.1. Сроки оказания услуг:

Услуги должны быть оказаны исполнителем в период с 11.01.2027 
по 12.03.2027 (включительно).

6.2. Место оказания услуг:

6.2.1. Экспертно-криминалистическая служба г. Москва:

- г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 29А

или по месту нахождения Исполнителя в зависимости от технических возможностей исполнителя.

В случае невозможности оказания услуг у Заказчика перемещение и обеспечение сохранности принятых исполнителем приборов осуществляется за счет исполнителя.

Сроки выезда инженера для оказания услуг согласовываются с Заказчиком.

6.3. Периодичность оказания услуг в рамках заключенного контракта – 1 раз.

7. Срок гарантии на оказанные услуги

Исполнитель должен гарантировать отсутствие новых неисправностей оборудования за исключением неисправностей, выявленных в ходе проведения технической экспертизы, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в технической документации в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг. В пределах гарантийного срока исполнитель обязан устранять за свой счет возникающие дефекты и сбои в работе оборудования.

8. Дополнительные условия

8.1. Особенности пропускного режима:

На объекте Заказчика установлен пропускной режим.

Несвоевременное оформление Заказчиком письменной заявки на пропуск иностранных граждан не является основанием для неисполнения обязанностей исполнителем.

9. Нормативно-правовое регулирование оказания услуг:

9.1. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормами:

9.1.1. Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

9.1.2. Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

9.1.3. Федерального закона РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

9.1.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

9.1.5. ГОСТ Р 56397-2015 «Техническая экспертиза работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных технологий, электрических машин и приборов».

Таблица 1

Перечень лабораторного оборудования, подлежащего технической экспертизе

| № п/п | Наименование оборудования | Год выпуска | Заводской номер | Инвентарный номер | Место-расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генетический анализатор для секвенирования и фрагментного анализа ДНК LOCUS SEQTOR | 2025 | 200322400070 | 1531019900528 | г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 29А |

Приложение

к техническим требованиям

Образец

Акт № ____

технической экспертизы оборудования

| г. ________________ | "___"_________ ____ г. |
| --- | --- |

Мы,  нижеподписавшиеся, специалист ____________ (наименование организации-исполнителя) ____________________________________________________________ (Ф.И.О. специалиста) 
и представитель Заказчика ____________________________ (Ф.И.О. представителя Заказчика)

составили  настоящий Акт о том, что была проведена  техническая экспертиза работоспособности оборудования.

Место проведения экспертизы оборудования: ___________________________________________

Наименование оборудования: ________________________________________________________

Организация - производитель (изготовитель) или поставщик оборудования: _________________

__________________________________________________________________________________

Тип оборудования: _________________________________________________________

Модель, модификация оборудования: _________________________________________

Год выпуска оборудования: _________________________________________________

Инвентарный (заводской) номер оборудования: _______________________________

Техническое состояние (описание характера и причины неисправности):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Выводы, заключение, рекомендации:

а) наличие, характер и номенклатура неисправностей оборудования;

б) причины возникновения исправностей;

в) объем   (трудоемкость)   ремонта   (устранения)   повреждений и неисправностей оборудования (в отдельных случаях);

г) стоимость   ремонта   (устранения)  повреждений  и  неисправностей оборудования;

д) степень износа и остаточный срок службы оборудования;

е) рекомендации  по  итогам  технической  экспертизы работоспособности оборудования, 
в т.ч. о списании, утилизации или замене оборудования.

Приложения: копии документов и материалов,  использованных при подготовке акта технической экспертизы.

Квалификация специалиста подтверждается документом(ами): ____________________________

________________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

Специалист (инженер) _________________ / ____________

(подпись)                               (Ф.И.О.)

Представитель структурного подразделения Заказчика ___________________ / ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Руководитель стороны Исполнителя ___________________ / _______________

(подпись)                     (Ф.И.О., печать при наличии)