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Технические требования
на оказание услуг по технической экспертизе в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта генетического анализатора для секвенирования и фрагментного анализа ДНК LOCUS SEQTOR

1. Исходные данные
Целью оказания услуг является определение технического состояния лабораторного оборудования, выявление возможных неисправностей, получение информации о необходимости проведения и объемах ремонта лабораторного оборудования, указанного в таблице № 1.

2. Оказание услуг включает в себя:
· техническая экспертиза прибора в соответствии с ГОСТ Р 56397-2015 «Техническая экспертиза работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных технологий, электрических машин и приборов»;
· определение соответствия характеристик и параметров оборудования требованиям технической документации и нормативных документов;
· определение неисправностей оборудования;
· установление вероятных причин неисправностей оборудования;
· проверка и настройка программного обеспечения;
· при выявлении несоответствия заявленным характеристикам или полной неработоспособности оборудования проводится работа по техническому диагностированию оборудования, включая частичную или полную разборку оборудования на сборочные единицы, снятие механизмов и блоков, демонтаж оборудования, его функциональных узлов и компонентов для определения их состояния и выявления дефектных узлов;
· предоставление Акта технической экспертизы оборудования.

3. По результатам технической экспертизы Исполнителем предоставляется акт технической экспертизы в соответствии с установленной формой (Приложение к Техническим требованиям) с указанием следующей информации:
· наличие, характер и перечень неисправностей оборудования;
· причины возникновения неисправностей;
· объем и трудоемкость ремонта (устранения) повреждений и неисправностей оборудования;
· информация о целесообразности ремонта (устранения) повреждений и неисправностей оборудования;
· степень износа оборудования;
- рекомендации по итогам технической экспертизы работоспособности оборудования, в т.ч. о списании, утилизации или замене оборудования.
Акт технической экспертизы подписывается ответственным специалистом и руководителем стороны Исполнителя в 2-х экземплярах. Один экземпляр акта передается Заказчику, другой остается у Исполнителя.


4. Требования к организации, оказывающей услуги 
4.1. Организация, оказывающая услуги (далее – сервисное предприятие), должна осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством, действующим в Российской Федерации, и руководствоваться требованиями стандарта ГОСТ Р 56397-2015 «Техническая экспертиза работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных технологий, электрических машин и приборов».
4.2. Сервисное предприятие должно иметь условия для проведения технической экспертизы, нормативные документы, техническую документацию, располагать высококвалифицированными специалистами.
4.3. В штате сервисного предприятия для оказания услуг по технической экспертизе должно быть не менее двух высококвалифицированных специалистов в области ремонта и диагностирования оборудования, обладающих компетентностью и имеющих практический опыт работы в области технической экспертизы оборудования.
4.4. Сервисное предприятие должно нести ответственность за проведение некачественной технической экспертизы оборудования и недостоверность сведений, указанных в актах технической экспертизы.
4.5. Техническая экспертиза лабораторного оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации на оборудование.

5. Требования к квалификации специалистов
5.1. Основными требованиями к специалистам сервисного предприятия 
для проведения технической экспертизы являются:
- наличие высшего технического или среднего специального образования, соответствующего характеру выполняемых работ;
- наличие практического опыта работы в области технической экспертизы оборудования;
- наличие специальной профессиональной подготовки, соответствующей выполняемой работе, или прохождение аттестации;
- наличие допуска к проведению опасных и/или специальных видов работ для осуществления технической экспертизы оборудования соответствующих видов;
- знание правил и условий эксплуатации электрооборудования, подвергаемого технической экспертизе.
5.2. Специалисты в области технической экспертизы оборудования должны пройти обучение на предприятиях - производителях соответствующих видов оборудования или в организациях, осуществляющих соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по диагностированию, ремонту и технической экспертизе соответствующих видов оборудования). Специальная подготовка в области технической экспертизы может быть подтверждена удостоверением или сертификатом об окончании курсов, семинаров и пр.

6. Условия оказания услуг
6.1. Сроки оказания услуг:
Услуги должны быть оказаны исполнителем в период с 11.01.2027 
по 12.03.2027 (включительно).
6.2. Место оказания услуг: 
6.2.1. Экспертно-криминалистическая служба г. Москва: 
- г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 29А
или по месту нахождения Исполнителя в зависимости от технических возможностей исполнителя.
В случае невозможности оказания услуг у Заказчика перемещение и обеспечение сохранности принятых исполнителем приборов осуществляется за счет исполнителя.
Сроки выезда инженера для оказания услуг согласовываются с Заказчиком.
6.3. Периодичность оказания услуг в рамках заключенного контракта – 1 раз.

7. Срок гарантии на оказанные услуги
[bookmark: bookmark5]Исполнитель должен гарантировать отсутствие новых неисправностей оборудования за исключением неисправностей, выявленных в ходе проведения технической экспертизы, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в технической документации в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг. В пределах гарантийного срока исполнитель обязан устранять за свой счет возникающие дефекты и сбои в работе оборудования.

8. Дополнительные условия
8.1. Особенности пропускного режима:
На объекте Заказчика установлен пропускной режим.
[bookmark: bookmark6]Несвоевременное оформление Заказчиком письменной заявки на пропуск иностранных граждан не является основанием для неисполнения обязанностей исполнителем.

9. Нормативно-правовое регулирование оказания услуг:
9.1. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормами:
9.1.1. Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
9.1.2. Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
9.1.3. Федерального закона РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
9.1.4. Приказа Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
9.1.5. ГОСТ Р 56397-2015 «Техническая экспертиза работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных технологий, электрических машин и приборов». 
Таблица 1

Перечень лабораторного оборудования, подлежащего технической экспертизе

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Год выпуска
	Заводской номер
	Инвентарный номер
	Место-расположение

	1. 
	Генетический анализатор для секвенирования и фрагментного анализа ДНК LOCUS SEQTOR
	2025
	200322400070
	1531019900528
	г. Москва, 
ул. Клары Цеткин, дом 29А
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Приложение
к техническим требованиям

Образец

Акт № ____
технической экспертизы оборудования

	г. ________________                
	                                           "___"_________ ____ г.


Мы,  нижеподписавшиеся, специалист ____________ (наименование организации-исполнителя) ____________________________________________________________ (Ф.И.О. специалиста) 
и представитель Заказчика ____________________________ (Ф.И.О. представителя Заказчика)
составили  настоящий Акт о том, что была проведена  техническая экспертиза работоспособности оборудования.
Место проведения экспертизы оборудования: ___________________________________________
Наименование оборудования: ________________________________________________________
Организация - производитель (изготовитель) или поставщик оборудования: _________________
__________________________________________________________________________________
Тип оборудования: _________________________________________________________
Модель, модификация оборудования: _________________________________________
Год выпуска оборудования: _________________________________________________
Инвентарный (заводской) номер оборудования: _______________________________
Техническое состояние (описание характера и причины неисправности):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Выводы, заключение, рекомендации:
    а) наличие, характер и номенклатура неисправностей оборудования;
    б) причины возникновения исправностей;
    в) объем   (трудоемкость)   ремонта   (устранения)   повреждений и неисправностей оборудования (в отдельных случаях);
    г) стоимость   ремонта   (устранения)  повреждений  и  неисправностей оборудования;
    д) степень износа и остаточный срок службы оборудования;
    е) рекомендации  по  итогам  технической  экспертизы работоспособности оборудования, 
в т.ч. о списании, утилизации или замене оборудования.

Приложения: копии документов и материалов,  использованных при подготовке акта технической экспертизы.
Квалификация специалиста подтверждается документом(ами): ____________________________
________________________________________________________________________________


Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.


Специалист (инженер) _________________ / ____________
                                                                    (подпись)                               (Ф.И.О.)
Представитель структурного подразделения Заказчика ___________________ / ____________
                                                                                                                                             (подпись)                                    (Ф.И.О.)
Руководитель стороны Исполнителя ___________________ / _______________
                                                                                                       (подпись)                     (Ф.И.О., печать при наличии) 
