
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на поставку товара (лейкопластырь для поверхностных ран)

	         № п/п
	Код позиции КТРУ / код вида медицинского изделия (при наличии) / ОКПД2
	Наименование Товара
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Ед. изм. показателя
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	21.20.24.110 / 21.20.24.110-00000005
	Лейкопластырь для поверхностных ран
	Длина
	25
	см
	штука
	600

	
	
	
	Ширина
	10
	см
	
	

	
	
	
	повязка стерильная, абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия.
	Соответствие

	
	
	

	2
	21.20.24.110 / 21.20.24.110-00000005
	Лейкопластырь для поверхностных ран
	Длина
	35
	см
	штука
	600

	
	
	
	Ширина
	10
	см
	
	

	
	
	
	повязка стерильная, абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия.
	Соответствие

	
	
	

	3
	21.20.24.110 / 21.20.24.110-00000005
	Лейкопластырь для поверхностных ран
	Длина
	10
	см
	штука
	600

	
	
	
	Ширина
	8
	см
	
	

	
	
	
	повязка стерильная, абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия.
	Соответствие

	
	
	

	4
	21.20.24.110 / 21.20.24.110-00000005
	Лейкопластырь для поверхностных ран
	Длина
	7
	см
	штука
	600

	
	
	
	Ширина
	5
	см
	
	

	
	
	
	повязка стерильная, абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия.
	Соответствие

	
	
	


[bookmark: _Hlk227575465]
              Общие требования:
1. Место поставки Товара: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, дом 4, корпус 1.
[bookmark: _Hlk189579155]2. Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта.
Условия поставки товара: по рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское).
3. Минимальный остаточный срок годности Товара: не менее 12 месяцев на дату поставки Товара на склад Заказчику.
4. Разгрузка-погрузка Товара, подъём, занос в Место поставки Товара и/или на склад Заказчика, вывоз мусора образовавшегося при приемке Товара и упаковки от Товара, сборка и размещение товара на штатные места хранения у Заказчика производится за счет Поставщика.
5. При поставке Товара, Поставщик предоставляет следующую документацию на Товар:
- Копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, которое предоставляется Заказчику в виде заверенной Поставщиком копии при поставке Товара или его части;
- Копию документа, подтверждающего соответствие на каждую серию Товара: сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации) декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) или отказное письмо.
7. Объем и сроки гарантии качества:
7.1 Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания в течение срока, установленного Техническим заданием. 
7.2 Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара (соответствие требованиям, установленным ГОСТ, ТУ) при соблюдении условий хранения Товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности Товара.
8. Требования к безопасности Товара:
8.1 Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям нормативных технических и нормативных правовых актов Российской Федерации. 
8.2 Поставленный Товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного Товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению. 
9. Требования к используемым материалам и оборудованию:
9.1 Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку Товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, с соблюдением температурный режима и защиты от повреждения упаковок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
9.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на Товар. 
9.3 Поставляемый Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, способной обеспечить идентификацию Товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о Товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.
9.4 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.


