Договор №_______

на поставку изделий медицинского назначения (лейкопластырь для поверхностных ран)

ИКЗ: 261666302589077150100100190000000244

г. Москва	___ _____________ 2026г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника отдела закупок Анцифирова Владимира Владимировича, действующего на основании доверенности от 20.11.2024 № б/н, и ______ (_________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку изделий медицинского назначения (лейкопластырь для поверхностных ран) (далее — Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложением №1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

  - Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложением №1 к Договору).

  - Характеристики Товара определены Техническими требованиями (Приложением №2 к Договору).

Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта.

Условия поставки товара: по рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское).

  - Место поставки Товара: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, дом 4, корпус 1.

  - Поставка Товара осуществляется с разгрузкой с транспортного средства в порядке определенным в Технических требованиях (Приложении №2 к Договору).

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Источником финансирования по настоящему Договору являются средства бюджетного учреждения.

  - Цена Договора составляет ___________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС - __% в размере _____ (_______) рублей __ копеек / НДС не облагается на основании _________ Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, в том числе расходов, указанных в Технических требованиях (Приложении № 2 к Договору), которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

  - Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

  - Оплата поставки Товара осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара, составленного по форме Приложения №3 к Договору, и на основании счета на оплату.

  - В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

  - Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренные Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

- Взаимодействие Сторон

  - Поставщик обязан:

    - поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

    - обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества и безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором;

    - принять от Заказчика Товар, от приемки которого Заказчик обоснованно отказался (не прошедшего приемку), и вывезти его за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней;

    - в случае возврата Товара, по основаниям, указанным в Договоре, Поставщик обязан поставить Заказчику Товар в количестве, которое соответствует количеству не принятого Заказчиком Товара;

    - в случае выявления в процессе использования Товара его недостатков, которые не было возможности обнаружить при приемке Товара, за свой счет заменить некачественный Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления;

    - обеспечить своими силами и за свой счет (либо силами привлеченных третьих лиц и за свой счет) доставку, погрузочно-разгрузочные работы и совершать иные действия, необходимые для доставки Товара в Место доставки. Погрузочно-разгрузочные работы поставляемого Товара производится путем предоставления соответствующего персонала в количестве необходимом и достаточном;

    - обеспечить функционирование своей электронной почты, адрес которой указан в Договоре, содержащем реквизиты Сторон, в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (время московское);

    - предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

    - незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

    - в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Поставщиком представителю Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней со дня предъявления такого требования;

    - устранять своими силами и за свой счет недостатки, допущенные при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара и в процессе использования Товара;

    - обеспечить представителю Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

    - в установленный Договором срок предоставить (сдать) результаты поставки Товара, предусмотренные Договором;

    - предоставлять по запросу эксперта, экспертной организации, осуществляющим экспертизу поставленного Товара, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора (в случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчиком);

    - выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора.

  - Поставщик вправе:

    - требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Договором;

    - требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

    - требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

    - по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;

    - требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим Договором;

    - осуществлять иные права, предоставленные Поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Заказчик обязан:

    - обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

    - для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

    - своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

    - требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Договором;

    - выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором и положениями законодательства Российской Федерации.

  - Заказчик вправе:

    - требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

    - требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора;

    - запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

    - проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

    - осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

    - привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Договором, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

    - требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных (выявленных) при исполнении Договора, за его счет;

    - отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

    - отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением требований, указанных в разделе 6 Договора, Товар при этом считается не поставленным Заказчику;

    - требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

- Упаковка и маркировка Товара

  - Упаковка и маркировка на упаковке и (или) этикетке Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

  - Упаковка Товара должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении на складе Заказчика.

- Поставка Товара

  - Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных Договором и Техническими требованиями (Приложением №2 к Договору).

  - Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в Акте приема-передачи товара, составленном по форме Приложения №3 к Договору.

  - При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

- счет;

- товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации или универсальный передаточный документ на бумажном носителе в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

- Акт приема-передачи товара, составленный по форме Приложения №3 к Договору;

- другие документы, подтверждающие качество и безопасность Товаров, установленные законодательством Российской Федерации и Техническими требованиями (Приложением №2 к Договору).

  - Товарная накладная/универсальный передаточный документ и Акт приема-передачи товара заполняются Поставщиком в соответствии со Спецификацией.

  - Заказчик в случае, если товарная накладная/универсальный передаточный документ и/или Акт приема-передачи товара не соответствует требованиям Договора, а также содержит ошибочные данные, может отказаться от приёмки Товара.

- Порядок приемки Товара

  - Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара. Экспертиза результатов поставки Товара может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Экспертиза результатов поставки Товара проводится за счет средств Заказчика. Расходы по проведению экспертизы результатов поставки Товара в случае, если по результатам экспертизы определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

  - Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.1. Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи товара, составленный по форме Приложения №3 к Договору, или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

  - После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи товара, составленного по форме Приложения №3 к Договору, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи товара, составленный по форме Приложения №3 к Договору.

  - Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи товара, составленного по форме Приложения №3 к Договору.

- Гарантии

  - Поставщик гарантирует, что Товар:

    - является новым: Товар не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у Товара не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;

    - не является выставочным образцом;

    - разрешён к обороту на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

    - принадлежит ему на праве собственности, не продан, не подарен, в споре, под арестом и запрещением не состоит, не является предметом залога, свободен от прав третьих лиц;

    - является безопасным в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза, соответствует действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным правилам.

    - Поставщик гарантирует, что маркировка на упаковке и/или этикетке Товара отвечает требованиям законодательства Российской Федерации и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара.

    - Поставщик гарантирует, что поставка Товара не нарушает права, в том числе права интеллектуальной собственности, и законные интересы третьих лиц.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается Договором и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

  - В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

    - Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

      - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается 10 процентов цены Договора (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.4.2.2 Договора), и составляет ____ (______) рублей __ копеек.

      - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Договором и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

  - Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

  - Поставщик принимает на себя полную имущественную ответственность, в том числе связанную с причинением вреда третьим лицам вследствие поставки некачественного, загрязненного или зараженного Товара, а также причинения ущерба имуществу Заказчика или третьим лицам, вследствие нарушения работниками Поставщика либо привлеченных им к исполнения обязательств по Договору третьих лиц на территории Заказчика правил дорожного движения, правил (требования) техники безопасности (в том числе пожарной безопасности, электробезопасности).

  - В случае невозможности возмещения причиненных Заказчику убытков либо неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение срока, указанного в требовании Заказчика, Заказчик вправе удержать сумму убытков и/или неустойки (штрафа, пени), исчисленную им в соответствии с настоящим разделом Договора, из любых предусмотренных настоящим Договором платежей, причитающихся Поставщику, в том числе из суммы оплаты по настоящему Договору, без дополнительного оформления соответствующей претензии.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

  - Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по Договора, а также другие чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешатся путем переговоров.

  - В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Сторона может направить претензию другой Стороне в письменном виде. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

  - При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора

  - Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 31.10.2026 года, а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 8 Договора, — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Любые изменения, дополнения и уточнения условий Договора (в том числе приложений Договора) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке.

  - Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

  - Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения.

- Уведомления

  - Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору любым доступным способом, в том числе с помощью пересылок по электронной почте.

  - В случае изменения адресов, банковских реквизитов и иных Договорных данных (в том числе телефона и электронной почты) одной из Сторон, а также о приеме, увольнении (назначении, избрании, переизбрании) должностных лиц, имеющих право подписывать документы, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

- Прочие условия

  - Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, один - для Поставщика, а второй - для Заказчика.

  - Поставщик должен соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Технические требования;

Приложение № 3 – Акт приема-передачи товара (форма).

.

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Юр. адрес: 127473 г. Москва, ул. Достоевского, д.4, корп. 2 ИНН 6663025890 КПП 771501001 ОГРН 1026605629412 ОКПО 01966880 ОКОПФ 75103 ОКТМО 45357000 Тел./факс (495) 631-15-15 ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва УФК по г. Москве (ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, л/с 20736У87770, 21736У87770, 22736У87770) Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 БИК 004525988 Ответственный представитель Заказчика за приемку товара _____________________ Тел.: +7(495) 631-15-15 доб. _____ e-mail: ________________ По вопросам оплаты договора: отдел бухгалтерии +7 (495) 631-15-15 (доб. 11-14, 11-04) Отдел закупок: +7 (495) 631-15-15 (доб. _____) | Поставщик: __________________________________ Место нахождения/почтовый адрес: Тел. Адрес электронной почты: ИНН КПП ОГРН Дата постановки на учет в налоговом органе: ОКПО ОКВЭД ОКСМ ОКОПФ/ОКФС ОКТМО Банковские реквизиты: кор/с р/с Наименование банка БИК |
| --- | --- |
| Заказчик: Начальник отдела закупок ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России | Поставщик: |
| ________________ Д.Г. Маскин | _________________ |

Приложение №1

к Договору от ___ _____________ 202___ г.

№______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку изделий медицинского назначения (лейкопластырь для поверхностных ран)

| № п/п | Наименование товара | Номер РУ | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | НДС, % | Цена за ед. изм., руб. | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: ___________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС - __% в размере _____ (_______) рублей __ копеек / НДС не облагается на основании _________ Налогового кодекса Российской Федерации.

| Заказчик Начальник отдела закупок ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России | Поставщик |
| --- | --- |
| ________________ Д.Г. Маскин | _________________ |

Приложение №2

к Договору от ___ _____________ 202__ г.

№______

ТЕхническИе ТРЕБОВАНИЯ

Поставка изделий медицинского назначения (лейкопластырь для поверхностных ран)

| № п/п | Код позиции КТРУ / код вида медицинского изделия (при наличии) / ОКПД2 | Наименование Товара | Наименование показателя | Значение показателя | Ед. изм. показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.24.110 / 21.20.24.110-00000005 | Лейкопластырь для поверхностных ран | Длина | 25 | см | штука | 600 |
|  |  |  | Ширина | 10 | см |  |  |
|  |  |  | повязка стерильная, абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. | Соответствие |  |  |  |
| 2 | 21.20.24.110 / 21.20.24.110-00000005 | Лейкопластырь для поверхностных ран | Длина | 35 | см | штука | 600 |
|  |  |  | Ширина | 10 | см |  |  |
|  |  |  | повязка стерильная, абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. | Соответствие |  |  |  |
| 3 | 21.20.24.110 / 21.20.24.110-00000005 | Лейкопластырь для поверхностных ран | Длина | 10 | см | штука | 600 |
|  |  |  | Ширина | 8 | см |  |  |
|  |  |  | повязка стерильная, абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. | Соответствие |  |  |  |
| 4 | 21.20.24.110 / 21.20.24.110-00000005 | Лейкопластырь для поверхностных ран | Длина | 7 | см | штука | 600 |
|  |  |  | Ширина | 5 | см |  |  |
|  |  |  | повязка стерильная, абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. | Соответствие |  |  |  |

Общие требования:

1. Место поставки Товара: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, дом 4, корпус 1.

2. Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта.

Условия поставки товара: по рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское).

3. Минимальный остаточный срок годности Товара: не менее 12 месяцев на дату поставки Товара на склад Заказчику.

4. Разгрузка-погрузка Товара, подъём, занос в Место поставки Товара и/или на склад Заказчика, вывоз мусора образовавшегося при приемке Товара и упаковки от Товара, сборка и размещение товара на штатные места хранения у Заказчика производится за счет Поставщика.

5. При поставке Товара, Поставщик предоставляет следующую документацию на Товар:

- Копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, которое предоставляется Заказчику в виде заверенной Поставщиком копии при поставке Товара или его части;

- Копию документа, подтверждающего соответствие на каждую серию Товара: сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации) декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) или отказное письмо.

7. Объем и сроки гарантии качества:

7.1 Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания в течение срока, установленного Техническим заданием.

7.3 Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара (соответствие требованиям, установленным ГОСТ, ТУ) при соблюдении условий хранения Товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности Товара.

8. Требования к безопасности Товара:

8.1 Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям нормативных технических и нормативных правовых актов Российской Федерации.

8.2 Поставленный Товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного Товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

9. Требования к используемым материалам и оборудованию:

9.1 Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку Товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, с соблюдением температурный режима и защиты от повреждения упаковок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на Товар.

9.3 Поставляемый Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, способной обеспечить идентификацию Товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о Товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.

9.4 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

| От Заказчика: Начальник отдела закупок ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России ___________________ Д.Г. Маскин | От Поставщика: ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору от ___ _____________ 202__ г.

№______

ФОРМА

Акт

приема-передачи товара

| Дата составления и подписания Акта Поставщиком | Дата подписания Акта Заказчиком |
| --- | --- |
| «__»__________20___г. | «__»__________20___г. |

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором  от «___» _______ 20___ г. № _____ на поставку ___________ (далее — Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Заказчику товаров (и оказанию сопутствующих услуг): _____________.

2. Договором предусмотрена поставка:

| Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии) | Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии) | Страна происхождения | Качество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Фактически поставлено по Договору:

| Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии) | Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии) | Страна происхождения | Качество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Фактические характеристики и качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора: ____________________________________________________.

3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены в срок до «__» _____________ 20__ г. включительно, фактически выполнены «__» _____________ 20__г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) (выявлены, не выявлены): ______________________________.

5. Сведения о выполненных проверках товаров и их результатах: _______________________________________.

6. Вывод о надлежащего качества поставленных товаров: ______________________________.

7. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму ____________ руб., в т.ч. НДС (____%) в размере ________________ руб. (либо без учета НДС – в случае если Поставщик не является плательщиком НДС).

8. Поставщику начислена неустойка*:

-	назначен штраф в соответствии с п.____ Договора в сумме __________________ руб.

-	пени в соответствии с п.____ Договора в сумме ____________________________ руб.

9. Общая стоимость штрафных санкций составляет: ______________________________. Руб.

10. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ____ руб.

| От Заказчика: ___________________________________ ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России ___________________ _____________ | От Поставщика: ___________________ |
| --- | --- |

ФОРМУ АКТА СОГЛАСОВАЛИ

| От Заказчика: Начальник отдела закупок ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России ___________________ Д.Г. Маскин | От Поставщика: ___________________ |
| --- | --- |