Техническое задание

- Общая информация об объекте закупки.

1.1. Объект закупки: поставка тележки для инструментов (далее-Товар).

1.2. Место поставки товара: город Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11, корпус 3 (далее – Объект Заказчика).

1.3. Количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Код КТРУ/ ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Единица изменения (по характеристике) | Значения | Кол-во товара | Единица измерения количества товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тележка для инструментов | 31.09.11.190-00000001 | Глубина | мм | ≥ 560 и < 565 | 12 | шт. |
|  |  |  | Ширина | мм | ≥ 1000 и <1050 |  |  |
|  |  |  | Высота | мм | ≥ 900 и < 905 |  |  |
|  |  |  | Вес | кг | ≥ 20 и < 25 |  |  |
|  |  |  | Каркас из металлической трубы с полимерной окраской |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Цвет светло-серый металлик |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Количество полок | шт. | ≥2 |  |  |
|  |  |  | Устойчива к санитарно-дезинфекционной обработке |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | полки из нержавеющей стали с ограждениями с четырех сторон в виде узкой горизонтальной стальной плоской трубы |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Количество колес | шт. | ≥ 4 |  |  |
|  |  |  | Тормоза на колесах | шт. | ≥2 |  |  |

1.4. Срок поставки: поставка и передача товара осуществляется Поставщиком на Объект Заказчика: в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты заключения Договора.

1.5. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора обязан предоставить Заказчику контактную информацию (адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки отправлений, телеграмм) и указать ответственное лицо. В случае изменения контактной информации Поставщик обязан в течение 24 (двадцати четырёх) часов уведомить об этом Заказчика.

- Порядок поставки Товара, требования к техническим и функциональным характеристикам Товара.

  - Поставщик осуществляет поставку товара в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - Доставка Товара, в т.ч. до места расположения Объекта Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, подъем к месту установки Товара, указанному Заказчиком, сборка, уборка и вывоз мусора, образовавшегося в процессе погрузочно-разгрузочных работ и сборки при приемке, осуществляются силами и средствами Поставщика.

  - Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки, качественным и поставляться в соответствии с требованиями, установленными настоящим Техническим заданием и законодательством Российской Федерации. Маркировка, фасовка и упаковка товара обусловлена нормами выдачи, транспортировки и условиями хранения (влажностью, температурой) на складах предприятия. Требования к качественным и функциональным характеристикам товара:

3.  Объем и сроки гарантии качества

3.1. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию (срок хранения и срок эксплуатации) (далее – Гарантия) не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приёмки-передачи Товара (партии Товара)/Акта об исполнении обязательств, но не менее гарантии завода изготовителя.

3.2. Срок начала исчисления Гарантии начинается с даты подписания Акта приёмки-передачи Товара (партии Товара)/Акта об исполнении обязательств.

3.3. При наступлении гарантийного случая ремонт Товара, а в случае невозможности ремонта его замена осуществляется в течение не более 5 (пяти) календарных дней с момента отправки заявки (заявка передается ответственному лицу Поставщика при помощи факсимильной связи, электронной почты, или почты (телеграммой).

3.4. Все уведомления, извещения, включая заявки, считаются заявленными, переданными Заказчиком при условии подтверждения им отправки заявки, либо иных документов на указанный Поставщиком: адрес электронной почты, либо номер факсимильной связи, либо адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм).

3.5. После замены Товара или его ремонта по гарантии Поставщик информирует Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня при помощи факсимильной связи, электронной почты, или почтой (телеграммой). Проверка качества замененного Товара осуществляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней ответственными лицами Заказчика и Поставщика. По завершении проверки вносится соответствующая запись в Акт о недостатках.

3.6. Срок гарантии на отремонтированный товар увеличивается на срок нахождения товара в гарантийном ремонте. Срок гарантии на замененный товар составляет 12 месяцев с момента внесения записи о замене Товара в Акт о недостатках.

- Требования к безопасности

4.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

-сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

- свидетельством о государственной регистрации (при наличии требований законодательства);

- сертификатом или декларацией соответствия, действующим на территории Российской Федерации (при наличии требований законодательства);

- регистрационным удостоверением (при наличии требований законодательства).

4.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

4.4. Транспортирование и хранение товара должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае, если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдение специальных правил, то это должно быть указано в сопроводительной документации на товар (на этикетке, маркировке или иным способом).

- Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги.

5.2. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.3. Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

## 5.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.