Техническое задание на поставку рулона марлевого тканого

для отделений Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в 2026 г

НМЦК: 184 464,49 рублей

Наличие копии Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации в составе заявки

Условия доставки:

Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства

в срок не более 7 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Срок действия Контракта: с момента заключения до 01.12.2026 г.

Место доставки и приема товара:

Одноразовые изделия: аптечный склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6. Тел.получателя (3952) 200-765

| №п/п | КТРУ/ОКПД2 | Наименование по КТРУ | Характеристика | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ:21.20.24.131-00000072 ОКПД2: 13.20.44.120 | Рулон марлевый тканый | Сведения КТРУ Длина ≥ 1000 и < 1400 метров Наличие рентгеноконтрастной нити: нет Ширина ≥ 90 и < 100 сантиметров Дополнительные характеристики: Марля медицинская 100% хлопок.. Нестерильная. Плотность ≥ 36 грамм/м² Белизна ≥ 80 процент Остаточный срок годности не менее 10 месяцев | штука | 7 |