Приложение № 1
                                                                                                                                                                                             к Электронной версии контракта                                                                               
                                                                                                                                                         
 №  __________________  от  __  июля   2026 г.

ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000



Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.
Предмет контракта: Поставка задвижки стальной .           
Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г. 
             Срок поставки:  Период поставки с момента подписания контракта по 20.12.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское). Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.
Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

	наименование
	функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов используемых при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	Задвижка


	Код позиции  КТРУ: 28.14.13.120-00000001 Задвижка для трубопровода
Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
- ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды.
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип задвижки
	клиновые

	Материал изготовления запорного механизма
	сталь

	[bookmark: _GoBack]Тип шпинделя 
	выдвижной

	Тип соединения к трубопроводу
	фланцевые

	Управление
	ручное

	Номинальное давление (PN), Мпа (кгс/см2)
	1,6 (16,0)

	Номинальный диаметр (DN)
	80 миллиметров

	Тип уплотнения в затворе
	Уплотнитель металл по металлу

	Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды
	Сальниковые

	Тип формообразования корпуса
	литые


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	4






ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.
