
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
Расходные материалы к оборудованию для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов крови ACP 215
	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ объекта закупки
	ХАРАКТЕРИСТИКИ объекта закупки
	Единица измерения показателя
(при наличии)
	Значение показателя объекта закупки
	Инструкция по заполнению участником характеристик в заявке
	Код позиции КТРУ/ ОКПД2

	Кол-во
	Единицы измерения по ОКЕИ

	
	
	Качественные
	Количественные
	
	
	
	
	
	

	
1.
	Контейнер с раствором для глицеролизации и замораживания эритроцитов

	Область применения
	
	
	контейнер с раствором предназначен для глицеролизации и замораживания эритроцитов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	32.50.50.190
	100
	штук

	
	
	Контейнер с раствором
	
	
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Состав раствора:
Глицерин в концентрации 57,1% (0,571 г/л)
	
	
	
соответствие
	Значение  характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Объём контейнера с раствором
	Кубический сантиметр; миллилитр
	≥ 500 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Упаковка индивидуальная, стерильная
	
	
	[bookmark: _GoBack]соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	



	
Совместимость: магистрали должны быть совместимы с оборудованием для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов крови ACP 215.

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок годности Срок годности набора на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем*.
    * - значение параметра не требует конкретизации.
    Срок поставки товаров: с даты заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

    Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара будет соответствовать международным стандартам, принятым для товара такого класса.

Требования к упаковке, поставке товаров (продукции): Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, загрязнение или порчу во время доставки к конечному пункту назначения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, загрязнений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. 
