ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

Расходные материалы к оборудованию для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов крови ACP 215

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ объекта закупки | ХАРАКТЕРИСТИКИ объекта закупки |  | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя объекта закупки | Инструкция по заполнению участником характеристик в заявке | Код позиции КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во | Единицы измерения по ОКЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Качественные | Количественные |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контейнер с раствором для глицеролизации и замораживания эритроцитов | Область применения |  |  | контейнер с раствором предназначен для глицеролизации и замораживания эритроцитов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 32.50.50.190 | 100 | штук |
|  |  | Контейнер с раствором |  |  | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Состав раствора: Глицерин в концентрации 57,1% (0,571 г/л) |  |  | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Объём контейнера с раствором | Кубический сантиметр; миллилитр | ≥ 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная |  |  | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

Совместимость: магистрали должны быть совместимы с оборудованием для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов крови ACP 215.

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок годности Срок годности набора на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем*.

* - значение параметра не требует конкретизации.

Срок поставки товаров: с даты заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара будет соответствовать международным стандартам, принятым для товара такого класса.

Требования к упаковке, поставке товаров (продукции): Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, загрязнение или порчу во время доставки к конечному пункту назначения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, загрязнений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.