
	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристики товаров, работ, услуг
	Кол-во ТРУ
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Единица измерения характеристики
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационный
32.50.13.120-00001341
Oxane 1300
		 Плотность при 25° С
	≥ 0.967 и ≤ 0.975
	гр/см³
	количественная

	Участник закупки указывает
 в заявке конкретное 
значение характеристики

	 Вязкость

	≥ 900 и ≤ 1500
	мПа*с
	количественная

	Участник закупки указывает
 в заявке конкретное
 значение характеристики

	 Состав
	Силиконовое масло    
	
	качественная

	Значение характеристики
 не может изменяться
 участником закупки



	10
	ШТ

	2
	Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационный
32.50.13.120-00001341
Oxane 5700
		 Плотность при 25° С
	≥ 0.967 и ≤ 0.975
	гр/см³
	количественная

	Участник закупки указывает 
в заявке конкретное значение
 характеристики

	 Вязкость

	≥ 5000 и ≤ 6000
	мПа*с
	количественная

	Участник закупки указывает
 в заявке конкретное
 значение характеристики

	 Состав
	Силиконовое масло    
	
	качественная

	Значение характеристики не 
может изменяться участником 
закупки



	20
	ШТ



