| № п/п | Наименование товара | Характеристики товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Кол-во ТРУ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационный 32.50.13.120-00001341 Oxane 1300 | Плотность при 25° С; ≥ 0.967 и ≤ 0.975; гр/см³; количественная; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Вязкость; ≥ 900 и ≤ 1500; мПа*с; количественная; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Состав; Силиконовое масло; качественная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | 10 | ШТ |
| 2 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационный 32.50.13.120-00001341 Oxane 5700 | Плотность при 25° С; ≥ 0.967 и ≤ 0.975; гр/см³; количественная; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Вязкость; ≥ 5000 и ≤ 6000; мПа*с; количественная; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Состав; Силиконовое масло; качественная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | 20 | ШТ |