ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №___

ИКЗ – 261370206532537020100100020000000000

на поставку теплоизоляции для труб

г. Иваново   			                                                                  «____» августа 2026 г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (Ивановостат), действующий от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности руководителя Вечеровой Галины Владимировны, действующего на основании Доверенности от 01.10.2025 г., с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на условиях, указанных в техническом задании, заключили настоящий контракт.

Основанием для заключения Контракта является:

- п. 4 ч. 1 ст. 93 Федеральный закон № 44-ФЗ.

1. Предмет КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить теплоизоляцию для труб (далее по тексту – Товар) в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 и Спецификацией на поставляемый Товар - Приложение № 2, а Заказчик – принять и оплатить Товар на условиях настоящего Контракта.

2. Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

2.1. Цена Товара по настоящему Контракту составляет ______(______________) рублей___ копеек, в том числе НДС  ____________(________________) рублей___ копеек (если Поставщик работает с НДС) (или НДС не облагается).

2.2. В случае, если Контракт заключен с  юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, цена Контракта, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.

2.3. Цена Контракта включает стоимость Товара, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы по адресу Заказчика, гарантийные обязательства, иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, а также все налоги, сборы и пошлины, подлежащие выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок его исполнения. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

Валютой платежа является Российский рубль.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

2.6. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено. Оплата осуществляется по факту поставки Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара на основании товарной накладной или универсального передаточного документа.

2.7. Оплата Товара по настоящему Контракту осуществляется из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год (КБК – 157 0113 1540790020 244).

2.8. Обязательство Заказчика по оплате за поставленный Товар считается исполненным со дня списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.9. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

- Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик вправе:

3.1.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Заказчиком товарной накладной по Контракту.

3.1.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта на склад Заказчика по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 16, склад.

3.2.2.  Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком в рамках действия Контракта.

3.2.3. Передать своевременно Заказчику Товар, указанный в п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.4. Поставщик обязуется оформить и передать Заказчику всю сопроводительную финансовую документацию, а именно: товарную накладную или универсальный передаточный документ и счет на оплату. Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными для товаросопроводительных документов в соответствии с действующим налоговым законодательством, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и требованиями настоящего Контракта.

3.2.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику  документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество Товара, и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с Товаром всю необходимую и предусмотренную действующим законодательством РФ документацию на Товар.

3.2.6. Согласовать с Заказчиком точное время и дату приема-передачи Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки Товара.

3.2.7.  Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

3.2.8.  В случае выявления недопоставки Товара и (или) некомплектности Товара, поставки некачественного Товара, заменить его на качественный в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания соответствующего Акта.

Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

3.3.4. Проводить экспертизу поставленного Поставщиком Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. Осуществить приемку Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности,  других характеристик, а также сроков поставки Товара, подписать товарную накладную или универсальный передаточный документ и передать один ее экземпляр Поставщику.

3.4.2. Оплатить Товар на условиях, указанных в разделе  2 настоящего Контракта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И УПАКОВКЕ ТОВАРА

4.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товара и содержать сведения о классе энергетической эффективности поставляемого товара, который должен быть не ниже класса, предусмотренного для данного вида товара (если это предусмотрено действующим законодательством РФ).

4.2. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной в настоящем техническом задании, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется по адресу Заказчика: 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 16.. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 16, склад (далее - место доставки), в срок до 15.09.2026 г. включительно.

5.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

5.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Сторонами согласовано, что при поставке Товара транспортной компанией приемка Товара по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком на складе Заказчика. При получении Товара от перевозчика Заказчик обязан проверить соответствие Товара транспортным и сопроводительным документам, а также принять товар по количеству тарных мест от транспортной организации. Также Сторонами согласовано, что подписание товаросопроводительных документов Перевозчику свидетельствует только о принятии Товара по количеству тарных мест и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности

5.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара, товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру, универсальный передаточный документ. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

В соответствии с Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н в целях оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренной Контрактом, информация о котором не размещается в реестре контрактов на единой информационной системе в сфере закупок (далее - приемка товаров, работ, услуг), формируется Акт приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452. Указанный акт подписывается ответственным лицом, принявшим товары, работы, услуги, членами приемочной комиссии, председателем комиссии.

Акт формируется в электронной форме средствами информационной системы по ведению бухгалтерского учета.

В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию первичного учетного документа «Акт приемки товаров, работ, услуг» (ф. 0510452) и письмом Минфина от 25.07.2024 №02-07-07/69598 обязательное участие в приемке товаров, работ, оказанных услуг представителя отправителя (поставщика) или представителя незаинтересованной организации не предусмотрено, если такое требование не установлено условиями договора (контракта).

При этом уполномоченный представитель Поставщика имеет право присутствовать при проведении приемки товаров, работ, услуг, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика при заключении государственного Контракта.

При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без присутствия Поставщика), Подписание акта приемки (ф. 0510452) поставщиком не предусмотрено.  Акт приемки (ф. 0510452) утверждается без подписи Поставщика  и в его адрес в целях подтверждения возникновения у принимающей стороны обязанности оплатить Товар направляется скан-копия Акта приемки (ф. 0510452).

При наличии технической возможности Стороны вправе использовать электронный документооборот (ЭДО-СБИС) для обмена Акт приемки по ф. 0510452.

Стороны признают, что полученные ими электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, являются эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом организации-отправителя с проставлением печати, имеют равную с ним юридическую силу.

Применяя ЭДО, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае качественных или количественных расхождений, а также несоответствия ассортимента принятых товаров, работ, услуг, выявленных при поступлении товаров, выполненных работах, оказанных услугах приемка осуществляется в соответствии с обычаями делового оборота.

Заказчик в  течение 2 (двух) рабочих дней с даты выявления несоответствия направляет в адрес Поставщика мотивированный отказ (предоставляется по средствам факсимильной связи, телеграммой, электронной почтой).

5.7. Поставщик обязан произвести замену несоответствующего товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки.

5.8. В случае несогласия Поставщика с отказом от приемки товара, Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту нахождения товара (время и место должно быть указано в уведомлении, высланном вместе с мотивированном отказом) для составления двустороннего Акта о недостатках товара и иметь при себе документ удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени поставщика без доверенности с составлением Акта (ф. 0510452).

В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Заказчик самостоятельно составляет Акт о недостатках товара в одностороннем порядке, который является документом, подтверждающим ненадлежащее качество товара, а также Акта (ф. 0510452).

5.9. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

счет, счет-фактуру (или УПД), подписанный со своей стороны оформленный в двух экземплярах, товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 в 2-х экземплярах с подписью и печатью Поставщика, товарно-транспортную накладную (при наличии),  оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, документы подтверждающие качество товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), протоколы лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество товара, гарантийный талон или документ, подтверждающий гарантийные обязательства.

5.10. В случае если документы, указанные в пункте 5.9 Контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.11. Надлежащим исполнением обязательств по поставке является поставка товара в сроки, установленные в настоящем Контракте, надлежащего качества с приложением полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.12. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

5.13. В случае, если приемочной комиссией будет обнаружено несоответствие (частичное несоответствие) поставленного Товара условиям Контракта, а также отсутствие документов, предусмотренных условиями Контракта (сертификаты, лицензии и т.д.), приемочная комиссия проставляет отметку об этом в Акте приемки Товара (товарной накладной, универсальном передаточном документе), а также составляет протокол..

5.14. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.5 Контракта.

5.15. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

6. МЕСТО И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 16, склад.

6.2. Срок поставки: со дня заключения Контракта и до 15.09.2026 г. включительно, а в части взаиморасчетов – до 30.09.2026 г. включительно.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

7.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 15.09.2026 г. включительно, а в части взаиморасчетов – до 30.09.2026 г. включительно.

7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. При существенном нарушении условий Контракта Поставщиком, Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.4. Контракт, заключенный в форме электронного документа и подписанный электронными цифровыми подписями Сторон, и заключенный в письменной форме, имеют равную юридическую силу.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Данные обстоятельства подтверждаются справкой уполномоченного учреждения или компетентного органа государственной власти.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 7 (семи) календарных дней, то каждая из Сторон вправе внести предложение о расторжении Контракта, согласовав с другой стороной все спорные вопросы. Для разрешения указанных вопросов создается комиссия из равного количества представителей Сторон.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ивановской области.

9.2. При разрешении споров, возникающих из Контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

9.3. Под претензионным порядком в рамках настоящего Контракта понимается обязанность Стороны по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия государственного Контракта или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

9.4. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной,  которой адресована претензия, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, определенном Правилами определения размера неустойки, утверждёнными  Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Размер штрафа составляет 1 000,00 руб. (п. 9 Правил определения размера неустойки). Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.4 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном Правилами определения размера неустойки, утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены Контракта и составляет ___________________________ (пп. «а» п. 3 Правил определения размера  неустойки). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести  оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами определения размера неустойки, утверждёнными  Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

10.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

10.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.10. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также за убытки, причиненные ими при выполнении Контракта.

10.11. Согласно п. 6 Постановления Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 г. за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11. ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

11.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Поставщиком:

11.2.1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 5 дней.

11.2.1.2. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.2.1.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

11.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также количество Товара, фактически поставленного Поставщиком Заказчику.

11.5. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. В настоящий Контракт могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством, в порядке, установленном действующим законодательством. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Товара и иных условий Контракта;

- при исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком  допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых является улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом;

-  в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

12.3.  Отношения Сторон, не урегулированные условиями Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

1. Приложение № 1 - Техническое задание на 4 листах.

2. Приложение № 2 – Спецификация на поставляемый Товар на 1 листе.

13. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

13.1. При наличии технической возможности Стороны вправе использовать электронный документооборот (ЭДО) для обмена следующими документами:

- счета на предварительную оплату, счета-фактуры, документы на поставку Товара, которые Поставщик может направить Заказчику посредством ЭДО;

- подписанные документы на поставку Товара, которые Заказчик может направить Поставщику посредством ЭДО.

Стороны признают, что полученные ими электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, являются эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом организации-отправителя с проставлением печати, имеют равную с ним юридическую силу.

# Применяя ЭДО, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

14.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

14.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 14.1 и 14.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 14.1 и 14.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

14.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 14.3 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

14.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 14.1 и 14.2 настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

# 14.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

# 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (Ивановостат) | Наименование: |
| 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 16. | Юридический и почтовый адрес: |
| Тел/факс – (4932) 37-35-40, 30-48-14 | Тел./факс: |
| ОГРН 1043700123917 | ОГРН |
| ИНН 3702065325, КПП 370201001 | ИНН: КПП: |
| Л/сч. № 033 312 268 40 в УФК Ивановской области | Р/сч: Банк: |
| Казначейский счет - 032 116 430 000 000 132 37 ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород ЕКС – 401 028 107 453 700 000 24 | К/сч: |
| БИК 012202102, ОКПО 02347021 | БИК: ОКПО: |
| ОКОПФ 75104, ОКФС 12 | ОКОПФ: ОКФС: |
| E-mail: 37@rosstat.gov.ru | E-mail: |
| ___________________________ /Вечерова Г.В./ М.П. | _____________________ /_________________/ М.П. |

Приложение № 1

к Контракту от «___» августа 2026 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку теплоизоляции для труб

- Заказчик

Государственный заказчик – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (далее Ивановостат).

Адрес: Россия, 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 16, Е-mail: 37@rosstat.gov.ru.

- Цель поставки

Поставка теплоизоляции для труб (далее – Товар).

- Объект закупки, место и сроки поставки Товара

Поставщик поставляет теплоизоляцию для труб в соответствии с условиями Государственного контракта.

Место поставки Товара: 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 16, склад.

Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта и до 15.09.2026 включительно.

4. Требования к функциональным, техническим и качественным  характеристикам  Товара  и  иные  показатели,  позволяющие  определить  соответствие      поставляемого      Товара      установленным      Заказчиком  требованиям.

4.1. Общие требования к Товару

Товар   должен   соответствовать   всем  без  исключения   требованиям   к размерам, функциональным,  техническим  и  качественным  характеристикам Товара, указанным в п. 4.2 части 4 настоящего Технического задания.

Товар  должен  соответствовать  действующим  нормативно-техническим документам (ГОСТам,    техническим    требованиям,    паспортным    данным, санитарно-гигиеническим  нормам) и обладать высоким качеством исполнения.

Поставляемый  Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был  в  употреблении,  в  ремонте,  в  том  числе,  который  не  был  восстановлен,  у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не снятым с производства, предназначенным для страны Заказчика, без каких либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть серийно выпускаемой моделью, обеспечивать безопасную и надежную работу. Предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к Товару, технического паспорта с указанием сроков гарантийных обязательств, руководства по эксплуатации на русском языке.

Весь Товар должен иметь официальные  гарантии от производителя и Поставщика в соответствии с требованиями пп. 4.2.3 п. 4.2 части 4 настоящего  Технического задания.

Поставщик при поставке Товара должен представить документы, подтверждающие    соответствие Товара требованиям п. 4.2. части 4 настоящего Технического задания.

Проверка соответствия поставленного Товара настоящему Техническому заданию может быть произведена путем вскрытия упаковок. Также может быть проведена     пробная     проверка работоспособности. При обнаружении несоответствия  требованиям  Технического  задания хотя бы одной единицы Товара, вся партия может быть возвращена Поставщику, как несоответствующая требованиям настоящего Технического задания.

Заказчик имеет право проводить экспертизу поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, с привлечением экспертов, экспертных организаций в   соответствии с законодательством Российской Федерации. Затраты на проверку качества   Товара возлагаются на Поставщика, при выявлении несоответствия Товара.

4.2.  Требования  к  максимальным  и  (или)  минимальным  значениям показателей   Товара   и   требования   к   значениям   показателей   Товара, которые не могут изменяться:

4.2.1. Требования к показателям размеров, функциональных и технических характеристик Товара.

Важная информация!!!

Подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ установлено, что заявка на участие в закупке должна содержать наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира!

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 1875 от 23.12.2024 г. Заказчиком установлено ограничение (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются:

а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" № 488-ФЗ от 31.12.20214 г., содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок;

б) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.:

а) все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении контракта замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное преимущество, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения, не допускается.

Поставщик должен поставить Заказчику теплоизоляцию для труб с характеристиками и в количестве, указанном в Таблице 1:

Таблица 1

| 1 | Теплоизоляция для труб (вспенённый полиэтилен) 89×13 мм КТРУ - нет П/п № 1875 – ограничение! | Форма выпуска | трубчатая |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внутренний диаметр | 89 | мм |  |
|  |  | Толщина | 13 | мм |  |
|  |  | Длина | не менее 2 | м |  |
|  |  | Материал | вспененный полиэтилен |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | не ниже -40 и не выше 90 | °С |  |
| 2 | Теплоизоляция для труб (вспенённый полиэтилен) 114×13 мм КТРУ - нет П/п № 1875 – ограничение! | Форма выпуска | трубчатая |  | 3 |
|  |  | Внутренний диаметр | 114 | мм |  |
|  |  | Толщина | 13 | мм |  |
|  |  | Длина | не менее 2 | м |  |
|  |  | Материал | вспененный полиэтилен |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | не ниже -40 и не выше 90 | °С |  |

4.2.2. Требования к качеству Товара

Качество Товара должно удостоверяться соответствующими документами, предоставляемыми вместе с Товаром.

Согласно ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязан одновременно с поставкой Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами и Контрактом.

Безопасность Товара должна соответствовать   нормам и правилам, предусмотренным отраслевыми и международными стандартами, санитарными нормами,  правилами  противопожарной  охраны  и  безопасности  и  другими нормативными     документами.     Товар     должен     отвечать     требованиям, предъявляемым    к    конкретному    виду    продукции.

Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую, и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

4.2.3.   Требования   к   гарантийному   сроку   и   объему   предоставления гарантий качества Товара, к обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара

4.2.3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге.

4.2.3.2. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание Товара и несет расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок.

4.2.3.3. После приемки Товара по качеству на основании товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара или универсального передаточного документа, Поставщик должен поставить Товар на гарантийное обслуживание. Срок гарантии Поставщика на Товар не должен быть меньше гарантии производителя на данный Товар при нормальном использовании поставленного Товара, в соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания Товара, установленных производителем, и начинать исчисляться с момента передачи товара, согласно ст. 471 Гражданского кодекса РФ.

4.2.3.4. Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

4.2.3.5. Гарантийные обязательства распространяются на все составляющие части Товара (или комплектующие). Расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок при наступлении гарантийного случая, несет Поставщик. В период гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый гарантийный ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.3.6. Гарантийное обслуживание поставляемого Товара должно осуществляться по адресу Заказчика: 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 16.

4.2.4. Требования к показателям упаковки Товара

4.2.4.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.4.2. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.4.3. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной в настоящем техническом задании, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.2.4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.2.4.5. Поставщик обязан обеспечить такую упаковку Товара, которая будет способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к пункту назначения по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 16, склад. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки. Упаковка должна быть выполнена производителем оборудования, обеспечивать надежность транспортировки, устойчивую влаго- и пылезащищенность.

При поступлении Товара на склад Заказчик (в лице представителя) имеет право произвести выборочное вскрытие упаковки и проверить весь поставленный Товар на соответствие заявленным техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам Товара и утверждение всего объема поставки.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой Товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования Заказчиком.

При замене Товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику.

Заказчик:                                                                             Поставщик:

_________________ /Вечерова Г.В./                                  _________________ /_____________/

М.П.                                                                                М.П.

Приложение № 2

к Контракту от «___» августа 2026 г. № _________

##### Спецификация на поставку Товара

| № п/п | Наименование товара, товарный знак, марка, модель, страна происхождения | Количество товара, шт. | Цена товара (в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации)*, руб. | Общая стоимость товара (в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации)*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | х |  |

* Цена товара включает компенсацию издержек Поставщика, связанных с исполнением Контракта, и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость товара, упаковки, транспортных расходов на доставку, погрузо-разгрузочных работ, иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, а также все налоги, сборы и пошлины, подлежащие выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничение к данной закупке не применяется. Закупка осуществлена по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (Пункт 2 части  4 статьи 14 Закона 44-ФЗ и  п. 4.2.Письма Минфина России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).

Заказчик:                                                                             Поставщик:

_________________ /Вечерова Г.В./                                  _________________ /_____________/

М.П.                                                                                М.П.

Приложение

к государственному контракту № ___

от ___ августа 2026 г.

Декларация

Заключая настоящий Контракт, Поставщик

____________________________________________________________________________

декларирует, что в соответствии с пунктами 1, 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" соответствует следующим требованиям:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

«____» августа 2026 г.                                     ______________ / __________________/

дата                                                               (Подпись)               (Ф.И.О.)