
 Описание объекта закупки 
на оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям
в рамках программы производственного контроля для нужд 
Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

ОКПД 2 71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

I. Общие положения
1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России: 
2. Адрес оказания услуг: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Промышленная, 7.
3. Наименование услуг: лабораторные и инструментальные исследования в рамках программы производственного контроля для нужд
Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Услуги).                                                              
4. Время оказания услуг: Исполнитель оказывает Услуги в рамках рабочего времени Заказчика с 09:00 до 18:00 (по местному времени) с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).  
5. Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта по 20.11.2026г.
6. Исполнитель оказывает Услуги, в полном объеме, в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей оказание данного вида услуг, требованиями Контракта и настоящего технического задания, согласно Таблице 1. 

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ (общее количество измерений)

	1
	Инструментальные исследования и оценка искусственной освещенности (два помещения, 1 раз в год) 
	2

	2
	Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха) (два помещения, 1 раз в год)
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	3
	Экспертиза результатов исследований (расчет и обработка результатов измерений, оформление документов, протоколов исследований)
	1



II. Требования к Исполнителю при исполнении контракта

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2019 № 1133 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и в связи с установленным контрольно-пропускным режимом в административном здании Заказчика,​​​​​  Исполнитель перед началом оказания Услуг предоставляет список специалистов и информацию о технике для своевременного оформления пропусков. Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного режима на объектах Заказчика. 
2. Услуги должны быть оказаны с соблюдением правил электробезопасности, пожарной безопасности, техники безопасности и с учетом санитарно-гигиенических норм, режима на Объекте Заказчика.
3.  Исполнитель должен иметь и предоставить:
3.1. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, выданный Исполнителю, на осуществление исследований (Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Межгосударственный стандарт. Общие требования 
к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г.) 
3.2. По требованию, свидетельства о поверке средств измерений согласно Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
4. Исполнитель осуществляет отбор проб, проведение лабораторных
и инструментальных исследований (производственный контроль), а также оформление заключений по результатам исследований.
5. Работа в рамках оказываемых Услуг должна осуществляться Исполнителем на приборах и оборудовании, прошедших государственную проверку с использованием современных унифицированных питательных селективных стандартных сред, тест-систем для идентификации микроорганизмов и др.
8. Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно соответствовать требованиям, установленным санитарными правилами и нормами, обычно предъявляемым к результатам такого рода услуг. Необходимо соблюдение технических условий стандартов и требований, предъявляемых к качеству исследований и характеристикам, установленным изготовителем используемого оборудования, питательных сред и реактивов.
9. Отбор проб должны производить квалифицированные специалисты Исполнителя, обученные по соответствующим специальностям. Отбор проб специалисты должны производить в специальной одежде.
9.1. Отобранные пробы направляются на исследования в герметичном контейнере с соблюдением правил хранения и транспортирования. Транспортировка исследуемого материала Заказчика выполняется силами
и средствами Исполнителя.
10. Результаты исследований оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Исполнитель осуществляет выдачу результатов исследований, с предоставлением гарантийного срока качества оказанных Исполнителем Услуг, представителю Заказчика по мере готовности
в соответствии с действующими документами. 
11. Исполнитель осуществляет проведение методической и практической помощи по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

III. Документы, в соответствии с которыми установлены кратность и объем исследований.

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
- СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»);
- МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях»;
- «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]- «Профилактика легионеллеза» Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». 


Начальник Северо-Кавказского филиала  
ФГБУ ЦЭПП МЧС России                                             _______________ П.Р. Кинасов 



Ответственный за составление ООЗ:
начальник ОМПР Северо-Кавказского филиала  
ФГБУ ЦЭПП МЧС России                                                  ___________ Ф.С. Абакарова

