Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку олигонуклеотидов для проведения ПЦР

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Олигонуклеотиды, 2 ОЕ | 20.59.52.194 | 1250 | штука | Олигонуклеотиды длиной до 100 звеньев, готовы к использованию, очищены в полиакриламидном геле (ПААГ) и обессолены, определена концентрация. На каждый олигонуклеотид выдается паспорт. Степень чистоты не менее 98%. Производитель: Синтол |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Не требуется |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в период с момента подписания Договора до 15.12.2026 |
| Остаточный срок годности | Не менее 10 месяцев |