ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнения работ по поверке (калибровке) средств измерений

Предмет закупки: Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений для нужд ИНЦХТ, ИНН 3812014683 Срок выполнения работ: до 15 рабочих дней

Место проведения работ: Иркутская  обл.; г. Иркутск

Условия и требования к выполнению работ:

Работы по поверке и калибровке СИ должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Требования к оказываемым работам установлены стандартами и методиками на методы и средства поверки и аттестации, утвержденными в установленном порядке.

Требования к порядку выполнения работ:

На поверенные СИ Исполнитель предоставляет свидетельства о поверке.

Результатом выполненных Исполнителем работ является подтверждение пригодности СИ приведенных в Приложении к настоящему техническому заданию, к применению или признание их непригодными к применению.

Результаты поверки СИ, признанных пригодными к применению, оформляются выдачей свидетельств о поверке.

Работы должны быть выполнены в полном объеме, определенном техническим заданием.

Исполнитель должен обеспечить проведение гарантированного комплекса работ по поверке, калибровке и инструментальному контролю СИ с использованием принадлежащих ему эталонов и иных средств измерений.

Перечень наименований единиц оборудования Заказчика, подлежащего поверке в 2026 году

| № | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализаторы гематологические | Шт | 3 | Октябрь |
| 2 | Спектрофотометры СФ-46 | Шт | 1 | Октябрь |
| 3 | Спектрофотометры СФ-200 | Шт | 1 | Октябрь |
| 4 | Спектрофотометры UV | Шт | 1 | Октябрь |
| 5 | Колориметры КФК-2 | Шт | 1 | Октябрь |
| 6 | Фотометры КФК-3 | Шт | 3 | Октябрь |
| 7 | Анализатор показателей гемостаза | Шт | 2 | Октябрь |
| 8 | Фотометры медицинские | Шт | 2 | Октябрь |
| 9 | Анализаторы биохимические | Шт | 12 | Октябрь |
| 10 | Анализаторы мочи скрининговые | Шт | 2 | Октябрь |
| 11 | Анализаторы иммунодиагностические, калия и натрия в крови, фотометры лабораторные медицинские | Шт | 1 | Октябрь |
| 12 | Термометры стеклянные технические | Шт | 10 | Май |
| 13 | Дозаторы автоматические и механические | Шт | 40 | Июль |
| 14 | Секундомеры механические | Шт | 8 | Июль |
| 15 | Монитор суточного наблюдения по Холтеру | Шт | 2 | Октябрь |
| 16 | Ростомеры | Шт | 3 | Ноябрь |
| 17 | Электрокардиографы многоканальные | Шт | 6 | Октябрь |
| 18 | Электроэнцефалограф | Шт | 1 | Октябрь |
| 19 | Реограф | Шт | 1 | Октябрь |
| 20 | Миограф | Шт | 1 | Октябрь |
| 21 | Дефибрилятор монитор | Шт | 2 | Октябрь |
| 22 | Дефибрилятор | Шт | 5 | Октябрь |
| 23 | Термометры складские | Шт | 15 | июль |